Утвърдил: /подпис/

НИКОЛАЙ СИРАКОВ

Областен управител на област Габрово

ОБЛАСТЕН ПЛАН

ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

2011-2020г.

(актуализиран документ)

декември 2014г.

| С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е |  |
| --- | --- |
| Списък на съкращенията | 3 стр. |
| I. Въведение и основание за разработване | 4 стр. |
| II. Политика по енергийна ефективност | 7 стр. |
| III. Цел и обхват | 8 стр. |
| IV. Състояние на енергийното потребление | 9 стр. |
| IV.1 Състояние на енергийното потребление в сгради държавна собственост, управлявани от Областен управител – Габрово | 9 стр. |
| IV.2 Състояние на енергийното потребление в област Габрово | 20 стр. |
| Индустрия | 23 стр. |
| Туризъм | 24 стр. |
| Битов и обществен сектор | 24 стр. |
| SWOT анализ | 26 стр. |
| Потенциал за устойчиво развитие на ЕЕ и ВЕИ в Област Габрово | 28 стр. |
| V. Избор на дейности и мерки | 33 стр. |
| VI. Очаквани ефекти от изпълнението | 40 стр. |
| VII. Източници на финансиране | 42 стр. |
| VIII. Наблюдение и оценка на постигнатите резултати | 49 стр. |
| Приложения Поименни списъци на задължените лица от област Габрово по чл.10, ал.1 от Закона за енергийната ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания | 52 стр. |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИИ за производство на топлинна и енергия за охлаждане, работещи с възобновяеми енергийни източници в област Габрово | 67 стр. |

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

| АУEР | Агенция за устойчиво енергийно развитие |
| --- | --- |
| БГВ | Битова гореща вода |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВПЕ | Вътрешно потребление на енергия |
| ДАМТН | Държавна агенция за метрология и технически надзор |
| ЕЕ | Енергийна ефективност |
| ЕС | Европейски Съюз |
| ЕСМ | Енергоспестяващи мерки |
| ЕО | Европейска Общност |
| ЗЕ | Закон за енергетиката |
| ЗЕЕ | Закон за енергийната ефективност |
| КЕП | Крайно енергийно потребление |
| МЕЕ | Мерки за енергийна ефективност |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НДЕФ | Национален доверителен екофонд |
| НСЗИ | Национална схема за зелени инвестиции |
| ОПЕЕ | Областен план за енергийна ефективност |
| ПЕЕ | План(ове) за енергийна ефективност |
| ПЕП | Първично енергийно потребление |
| ПЧП | Публично-частно партньорство |

- ВЪВЕДЕНИЕ

Намаляването на потреблението и загубите на енергия, разумното й използване и управление са сред основните цели на Европейския съюз и България като страна-членка. През 2007г. Европейският съвет изтъква необходимостта от увеличаване на енергийната ефективност в Съюза, за да се постигне целта от намаляване с 20% до 2020 г. на потреблението на енергия в ЕС. В изпълнение на Директивата България приема индикативна национална цел за енергийно спестяване до 2016 година в размер не по-малко от 9 % от крайното енергийно потребление за 9 години (средно по 1 % годишно), което означава, че страната трябва осигури спестяване на горива и енергии на обща стойност 627 ktoe.  В тази връзка са определени индивидуалните индикативни цели за енергийни спестявания.

В контекста на устойчивия растеж на Стратегия „Европа 2020”, основаващ се на нисковъглеродната икономика, опазването на околната среда и намаляване последиците от изменението на климата, прилагането на мерки за енергийна ефективност е от съществено значение за цялостното развитие на обществото. Проблемите в тази сфера са свързани с цялостния неблагоприятен енергиен баланс в домакинствата и производството. Над 75% от целия жилищен фонд в област Габрово се състои от сгради с ниска енергоефективност, амортизирани, без изолации, с дървена дограма. Използваните технологии в производството също са остарели и енергоемки. Голяма част от административните сгради са неефективни по отношение спестяването на енергия. В планов период 2007-2013г. са приложени значителен брой мерки за енергийна ефективност – главно в сгради с обществено значение – детски градини, училища, социални институции. Финансирането за тях е предимно по Оперативна програма „Регионално развитие”.  Наред с тенденцията за подобряване енергийната ефективност на сградния фонд, Област Габрово разполага с добър потенциал в сферата на ВЕИ, който следва да бъде развит чрез създаване на всички предпоставки за инвестиции.

Повишаването на енергийната ефективност е един от основните инструменти, водещи до постигане на останалите цели на енергийната и икономическа политика – повишаване на конкурентоспособността на икономиката, намаляване зависимостта от внос на енергия и енергийни ресурси, намаляване на негативното въздействие на енергийните дейности върху околната среда и климата, откриване на нови иновативни производства и работни места, намаляване разходите на домакинствата за енергия и повишаване на жизнения стандарт.

Основание за разработване:

Областният план за енергийна ефективност на област Габрово за периода 2011-2020г.  е разработен на основание Закона за енергийна ефективност. Член 11 от Закона предвижда провеждането на политиката по енергийна ефективност да се осъществява от органите на държавната власт и органите на местното самоуправление чрез изготвяне на планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен програмен период. Законът има за цел повишаване на енергийната ефективност като основен фактор за повишаване конкурентноспособността на икономиката, сигурността на енергийните доставки и опазването на околната среда чрез:

- използване на система от дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия;

- развитие на пазара на енергийните услуги и извършване на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители от търговците с енергия.

Областният план за енергийна ефективност е основен инструмент за провеждане на политиката за енергийна ефективност в имоти държавна собственост, управлявани от Областен управител – Габрово. Той поставя и рамката за прилагане на националната политика в областта на енергийната ефективност на регионално ниво. В този смисъл планът е хармонизиран на национално ниво с основните стратегически документи по енергийна ефективност, а на местно ниво отразява същността на общинските програми за енергийна ефективност на общини Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. Планът отчита специфичните особености на област Габрово и приоритетите за развитие, заложени с Областната стратегия за развитие. Той има пряко отношение и кореспондира със следните нормативни и стратегически документи:

- ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 16 декември 2002 година относно енергийната ефективност на сградния фонд

- ДИРЕКТИВА  2012/27/ЕС  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА от  25  октомври  2012  година относно  енергийната  ефективност,  за  изменение  на  директиви  2009/125/ЕО  и  2010/30/ЕС  и  за отмяна  на  директиви  2004/8/ЕО  и  2006/32/ЕО

- ДИРЕКТИВА 2010/31/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  от 19 май 2010 година  относно енергийните характеристики на сградите

- Закон за енергийната ефективност

- Закон за енергията от възобновяеми източници

- НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати

- Енергийна стратегия на Република България до 2020г.

- Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010

- Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015

- Национална краткосрочна програма ЕЕ

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015

- План за национална енергийна ефективност и План за действие, SEETEC, 2003

Въпреки добрата законова основа и националното стратегическо виждане за енергийната ефективност, изпълнението на целите на ЕС в тази сфера трябва да намери своето практическо приложение на регионално и местно ниво. Областният план за енергийна ефективност ще послужи като обща стратегическа рамка на регионално ниво, чиито цели ще намерят конкретна реализация в мерките и приоритетните обекти, залегнали в Общинските програми за енергийна ефективност.

Настоящият Областен план за енергийна ефективност е разработен съгласно Указанията за изготвяне на ПЕЕ на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Актуализираният план за енергийна ефективност е изготвен през декември 2014г. Той се основава и на натрупания опит при изпълнението на проект "TRACE" – „Транснационално сътрудничество за подобряване енергийната ефективност на сгради". В рамките на проекта партньорите предложиха структура за изготвяне на планове за енергийна ефективност. Актуализираният документ на плана съдържа нова допълнителна информация, съобразена с предложенията на партньорите по проекта.

- Политика по енергийна ефективност

Като страна-членка на ЕС България поема ангажимента да обвърже политиката си за повишаване на енергийната ефективност с постигането на конкретни цели на общата европейска енергийна политика. Провеждането на държавната политика по ЕЕ следва да доведе до изпълнение на поетите ангажименти на страната:

  - 16% от общото потребление на енергия до 2020 г. да бъде от ВЕИ, както е посочено в Директивата за ВЕИ от пакета Енергия-Климат

  - Общото потребление на енергия трябва да бъде намалено с 9% до 2016 г. в съответствие с Директива 2006/32/ЕО.

  - Повишаване до 20% дела на ВЕИ в КЕП

  - Намаляване с 20% на енергийната консумация до 2020г.

  - Намаляване с минимум 20% на ВПЕ , в сравнение с нивото от 1990 г.

  - Осъществяване на минимум 10% дял на биогоривата от вътрешния пазар на конвенционалните горива за транспортни цели

Както е отбелязано и в Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност  до 2015г. политиката по енергийната ефективност е „средство за повишаване качеството на енергийните услуги при приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на енергопотреблението чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на енергия”.

Във връзка с изпълнението на функциите си чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за администрацията, Областният управител, подпомаган от Областна администрация следва да провежда националната политика по енергийна ефективност на територията на областта и да изготви необходимите за целта стратегически и планови документи.

Енергийната ефективност е заложена като нов момент в актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за 2009-2013г. В предишния вариант на Областната стратегия за 2005-2015 бе обърнато внимание само на електроенергийната система (електроразпределение, топлофикация и газификация). В актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово, наред с информация за електроенергийната система, присъства нов раздел: Енергиен баланс и енергийна ефективност. Изменението се налага и поради осъзнаване важността на сектора и факта, че всички останали сектори на икономиката са зависими от производството на енергия. Тази взаимозависимост определя основно значение на енергийната ефективност в стратегическия документ на ниво област.

Като Специфична цел 5.5 към приоритет 5 Изграждане и развитие на екологичната инфраструктура и екологосъобразни технологии на стратегическа цел  2 Поддържане на балансирано териториално развитие от Областната стратегия за развитие е изведена: Повишаване на енергийната ефективност и развитие на възобновяеми енергийни източници

През 2013г. е приета новата Областна стратегия за развитие на Област Габрово за периода 2014-2020г. Съгласно нея политиката за енергийна ефективност попада в Стратегическа цел 2: Устойчиво и балансирано развитие на територията на Област Габрово. Към приоритет 4 Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда, опазване на биологичното разнообразие и въвеждане на екологосъобразни технологии е изведена следната специфична цел 4.4 Повишаване на енергийната ефективност и развитие на ВЕИ.

По тази специфична цел ще бъдат стимулирани инвестициите, които водят до намаляване на потреблението на енергия или традиционни горива спрямо първоначално установените нива, ще се насърчава използването на възобновяеми енергийни източници, както и инвестициите за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция, допринасяйки по този начин за устойчиво екологично развитие на регионалната икономика.

- Цел и обхват

С оглед съгласуване на стратегическите документи, основната цел на Областния план за енергийна ефективност отговаря на стратегическата цел в областта на ЕЕ и ВЕИ от Областната стратегия за развитие:

Повишаване на енергийната ефективност и развитие на възобновяеми енергийни източници.

Специфични цели:

- Намаляване на енергийното потребление в сгради държавна собственост по чл. 19 от ЗЕЕ

- Подобряване координацията и оказване на методическа помощ на общините в сферата на ЕЕ и ВЕИ

- Популяризиране на дейности и мерки в сферата на ЕЕ и ВЕИ

Целите на Областния план за енергийна ефективност пряко отговарят на целите на държавната политика по енергийна ефективност за постигане на спестяване на крайното енергийно потребление средно 1% годишно и на индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените по ЗЕЕ лица.

Намаляването на енергийното потребление в сгради държавна собственост по чл. 19 от ЗЕЕ ще допринесе за изпълнение на индивидуалната цел за енергийни спестявания на Областна администрация – Габрово, а именно: осъществени спестявания в размер на 70 MWh до 2013г. и 140 MWh до 2016г.

Областният план за енергийна ефективност на област Габрово е за период от десет години – от 2011 до края на 2020 година.

- Състояние на енергийното потребление

IV.1. Състояние на енергийното потребление в сгради държавна собственост, управлявани от Областен управител – Габрово

Промените в сферата са свързани с ДИРЕКТИВА  2012/27/ЕС  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА от  25  октомври  2012  година относно  енергийната  ефективност,  за  изменение  на  директиви  2009/125/ЕО  и  2010/30/ЕС  и  за отмяна  на  директиви  2004/8/ЕО  и  2006/32/ЕО. Директивата задължава всички държави членки да реновират 3% от площта на “отопляваните и климатизирани сгради”, които са собственост или са използвани от правителството. Това изискване се отнася за сгради с “обща използваема площ” от 500 кв. м., а от юли 2015 г. и за тези с площ от 250 кв. м. Директивата включва и специални разпоредби за създаване на инструменти за финансиране на мерките за енергийна ефективност.

Областен управител – Габрово управлява четири сгради държавна собственост в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв. м. Изменението на ЗЕЕ и намаляването площта на сградите, които попадат в обхвата му (над 500 кв. м, в сила от 12.03.2013 г.; над 250 кв.м, в сила от 09.07.2015 г.), не променя броят сгради, за които Областен управител – Габрово има задължения по закона. Сградите са административни и в тях се помещават офиси на Областна администрация, на деконцентрирани структури на централната власт, НПО, синдикати и др. Всички се намират в административния център на областта – гр. Габрово.

Административна сграда НТС – Габрово, ул. Брянска 30, гр. Габрово

Сградата е въведена в експлоатация през 1974 г. и до момента не са предприемани мерки за цялостното й реновиране. Ситуирана е в централната градска част на град Габрово, състои се от две тела – ниска и висока част, които са непосредствено свързани една с друга. Централният корпус има 13 етажа и сутерен, а ниската част – 2 етажа и сутерен. Обектът е монолитна масивна сграда. Всички помещения с изключение на 13 етаж, се ползват за офиси. Обществената  значимост на сградата е висока, тъй като тук се помещават офиси на териториални звена на централната власт (като например Агенция за социално подпомагане, Комисия за защита от дискриминация, ГРАО, Областна инспекция по труда, Областна дирекция „Земеделие”, Комисия за защита на потребителите, Областна служба за съвети в земеделието, Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури”, Държавен фонд „Земеделие”, НАП), Габровска търговско-промишлена палата, НПО, синдикати и др. По направените разчети в сградата работят над 250 души, а ежедневният поток от посетители и потребители на административни услуги е над 1000 души. Именно затова социалният ефект от прилагането на мерки за енергийна ефективност ще бъде много голям.

За сградата има направено обследване за енергийна ефективност от „БУЛ ЕНЕРДЖИ 2008” ДЗЗД, което е от края на 2008г.

Проблемите, които са идентифицирани във връзка с енергийната ефективност на сградата, са:

А) В сградата има локална котелна централа и водна отоплителна инсталация, които от есента на 2008 година не се използват, тъй като котелът е стар и неефективен. Няма система за автоматично регулиране. Топлоизолацията на подаващите и връщащи тръбопроводи е в лошо състояние. Отделни участъци от тръбите са подменени с нови и не е положена изолация. Помпите са в много лошо техническо състояние. Разпределителната тръбна мрежа е изградена от стоманени тръби и е в изключително лошо състояние. Голяма част от разклоненията са запушени и не се осъществява циркулация през съответния кръг. Има монтирани радиаторни вентили голяма част от които не функционират. Липсват и отоплителни тела. В момента отоплението и охлаждането в сградата се извършва от климатици и ел. отоплителни тела.  В сградата има монтирани 32бр. климатици.

Б) Остъклената площ представлява 29.7% от общата отопляема площ. Прозорците в сградата са 298бр. Почти 24% от дограмата е слепена с метални рамки, а 44% е с метални рамки и единично стъкло и има висок коефициент на топлопреминаване. Металната дограма е в лошо състояние. 526,13 кв.м от дограмата е подменена с нова алуминиева, но остават още 899,29, които предстои да бъдат подменени.  Подмяната на дограма като мярка за ЕЕ, предписана в доклада от обследването, е стартирала и частично, поетапно се сменят старите метални дограми.

В) Покривът е в добро състояние, с хидроизолация, но без топлоизолация.

Г) В сградата има 277 лампи с нажежаема жичка с мощност 0,060W

Д) Анализът на енергийното потребление в сградата е направен въз основа на потреблението на електроенергия и горива за отопление за изминал период от пет години – от 2005 до 2010г.

Данните, послужили като основа за анализа на енергийно потребление, са представени в следните таблици:

| Месец | Електроенергия |  | 2005 година |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горива |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нафта |  | дърва |  |  | Газ |  |  |
|  | кWh | лв | литри | лв | м3 | MWh | лв | нm3 | лв |  |
| 1 | 39010 | 4723,72 | 3290 | 4321,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50960 | 5999,44 | 3080 | 3791,35 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 37600 | 4355,12 | 2870 | 3578,63 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 25040 | 2950,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 16480 | 1897,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 14560 | 1680,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11280 | 1327,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 13760 | 1609,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 19200 | 2253,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 9120 | 1269,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 31920 | 4459,92 | 1050 | 1340,64 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33680 | 4655,92 | 3600 | 5512,32 |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО: | 302610 | 37184,04 | 13890 | 18544,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Месец | Електроенергия |  | 2006 година |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Горива |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нафта |  | дърва |  |  | Газ |  |  |
|  | кWh | лв | литри | лв | м3 | MWh | лв | нm3 | лв |  |
| 1 | 42480 | 5845,68 | 4500 | 6890,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 44720 | 6152,32 | 3300 | 4993,02 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 38280 | 5237,04 | 1800 | 2676,24 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 20240 | 2784,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 14320 | 1975,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 14080 | 1904,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 14160 | 1929,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 15040 | 2049,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11120 | 1508,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 14720 | 2014,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 26720 | 3778,08 | 1514 | 2252,83 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 34320 | 4777,84 | 2200 | 3273,6 |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО: | 290200 | 39957,60 | 13314 | 20086,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Месец | Електроенергия |  | 2007 година |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Горива |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нафта |  | дърва |  |  | въглища |  |  |
|  | кWh | лв | литри | лв | м3 | MWh | лв | тон | лв |  |
| 1 | 37280 | 5111,04 | 2500 | 3688,32 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 34880 | 4784,13 | 2100 | 3124,08 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 24800 | 3425,20 | 1700 | 2532,72 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 24880 | 3515,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12960 | 1802,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20000 | 2754,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11040 | 1876,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 14160 | 2346,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 15120 | 2501,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19280 | 3272,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 32400 | 5563,50 | 2100 | 3573,36 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33360 | 5661,18 | 2500 | 4266,24 |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО: | 280160 | 42615,56 | 10900 | 17184,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Месец | Електроенергия |  | 2008 година |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Горива |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нафта |  | дърва |  |  | въглища |  |  |
|  | кWh | лв | литри | лв | м3 | MWh | лв | тон | лв |  |
| 1 | 47360 | 7868,97 | 2900 | 4993,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 40880 | 6849,20 | 2900 | 5569,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 27040 | 4509,26 | 1600 | 3139,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 27280 | 4639,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 18880 | 3157,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22400 | 3671,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10160 | 2011,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 14480 | 2867,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 15840 | 3151,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20000 | 3155,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 24560 | 3863,49 | 1200 | 2255,98 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22000 | 3452,45 | 1700 | 3195,97 |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО: | 290880 | 49198,68 | 10300 | 19154,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Месец | Електроенергия |  | 2009 година |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Горива |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нафта |  | дърва |  |  | въглища |  |  |
|  | кWh | лв | литри | лв | м3 | MWh | лв | тон | лв |  |
| 1 | 51600 | 8255,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 37680 | 5788,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 45040 | 7021,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 22080 | 3976,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 18000 | 3409,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 15600 | 3071,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17880 | 3377,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 16800 | 3120,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 17520 | 3246,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17520 | 3310,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 27240 | 5171,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 32640 | 6180,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО: | 319600 | 55930,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Месец | Електроенергия |  | 2010 година |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Горива |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нафта |  | дърва |  |  | въглища |  |  |
|  | кWh | лв | литри | лв | м3 | MWh | лв | тон | лв |  |
| 1 | 46800 | 8790,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 51960 | 9737,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 38880 | 7382,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 21960 | 4192,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 13920 | 2611,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 9720 | 1818,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7980 | 1359,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7800 | 1514,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 8160 | 1568,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 14880 | 2932,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 15480 | 3023,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 29760 | 5755,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО: | 267300 | 50687,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

От справките е видно, че потреблението на електрическа енергия през 2010 г. е намаляло с 52300 кWh и е по-ниско дори от 2008 г., когато за част от отоплението на сградата е използвана нафта. Отчетените спестявания на електрическа енергия се дължат не само на подмяната на дограма в сградата, но и на намаляване броя на наемателите.

Текущо и според възможностите на бюджета на администрацията са извършвани различни ремонтни дейности, но липсваха средства за цялостно саниране. Частично бе подменена дограмата в сградата.  За постигане на пълен ефект от прилагане на мерките за ЕЕ, ръководството на Областна администрация – Габрово осъзна факта, че е необходимо те да бъдат приложени комплексно.

През 2012-2013 г. след направено ново обследване за енергийна ефективност на сградата и разработен проект към Националния доверителен екофонд, беше приложен пакет от енерго спестяващи мерки, който доведе до значително спестяване на енергия.

- Подмяна на метална и дървена дограма с РVС дограма с двоен стъклопакет;

- Топлинно изолиране на външните стени на сградата посредством двойно каширана минерална вата 8 см и обшивка с алуминиев композит;

- Топло и хидроизолация покриви високо и ниско тяло;

- Изграждане на нова климатична система чрез етажни чилъри, разположени на покривите на сградата;

- Реконструкция на електрическата инсталация и ЕСМ по осветителната система;

- Монтаж на фотоволтаични панели по южната, западната и част от източната фасади на сградата, което полага началото на нов етап в дейностите, свързани с енергоспестяване и производство на енергия от алтернативни източници и постигане на съществен екологичен ефект чрез производството на зелена електроенергия.

Прилагането на цитираните мерки при една разгъната застроена площ от 5636,52 кв.м. не само донесе значителен икономически ефект, но и позволи преобразяването на сградата чрез съчетаването на  модерна визия, уют, комфорт и функционалност.

В следния табличен вид е визуализирано процентното съотношение на консумацията на електрическа енергия на общите части на сградата към общата потребена такава преди и след прилагането на пакета от енерго спестяващи мерки по проекта:

| Година | Месец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сред ен % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| 2011 | 18,75 | 19,00 | 20,48 | 20,08 | 27,77 | 7,17 | 13,27 | 38,38 | 23,67 | 25,67 | 20,91 | 23,35 | 21,54 |
| 2012 | 23,62 | 23,16 | 27,40 | 37,66 | 40,79 | 37,51 | 31,32 | 30,52 | 34,70 | 48,50 | 28,00 | 25,57 | 32,4 |
| 2013 | 27,19 | 17,58 | 22,54 | 19,88 | 26,21 | 36,40 | 37,95 | 37,28 | 36,47 | 29,68 | 29,35 | 14,64 | 27,93 |
| 2014 | 4,42 | 9,02 | 9,46 | 8,72 | 11,97 | 16,36 | 14,13 | 6,38 | 2,52 | 7,51 |  |  | 9,05 |

От справката е видно, че в резултат на изпълнения проект, консумираната електрическа енергия на общите части на сградата през 2014 година е намаляла около 3 пъти.

Административна сграда на Областна администрация на пл. Възраждане 5, гр. Габрово

Имотът представлява пететажна административна сграда със сутерен и партер, изградена по монолитната строителна система. Завършена и въведена в експлоатация през 1971 г. Областна администрация – Габрово управлява само част от сградата, а именно: части от сутерена и партера, целия първи и целия втори етажи, които са държавна собственост, с обща разгъната застроена площ 840 кв.м. от общо 2772 кв.м. Третият етаж е частна собственост, а четвърти – държавна собственост, управляван от Агенция по кадастър. Фактът, че собствеността на сградата е смесена и се управлява от различни субекти, усложнява прилагането на мерки за енергийна ефективност в нея.

За сградата е направено енергийно обследване през 2005 г. oт фирма „Енергийно обследване“ ООД. Изводите са, че тя е в много добро състояние като единственото предписание за подобряване на енергийната й ефективност е подмяната на дограма. 243,06 кв.м. от предвидената в доклада от енергийното обследване дограма за подмяна от общо 408,7 кв.м. вече са подменени.

Въпреки това, голяма част от дограмата, в частта която е частна собственост, е дървена, слепена в лошо състояние - износена, изкривена, и с паднала боя. Има и прозорци с метална рамка и единично стъкло. Приложените  мерки за енергийна ефективност не са комплексни за цялата сграда, а касаят само частите, управлявани от Областен управител – Габрово.

Енергопотреблението през последните три години се мени в тесни граници. Налице е тенденция на увеличаване консумацията на електроенергия и намаляване делът на топлинната енергия. В обследваната сграда има значителен брой отоплителна техника консумираща електроенергия.

| Месец | Електроенергия |  | 2008 година |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дизелово гориво |  | дърва |  |  | Газ |  |  |  |
|  | кWh | лв | литри | лв | м3 | MWh | лв | нm3 | лв |  |  |
| 1 | 11840 | 1728.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 9635 | 1406.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7615 | 1111.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 8510 | 1242.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 8145 | 1189.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 9035 | 1319.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4970 | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6350 | 1121.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5797 | 1023.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 9280 | 1639.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7960 | 1406.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 9250 | 1634.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО: | 98387 | 15702.25 | 12373 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месец | Електроенергия |  | 2009 година |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Горива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дизелово гориво |  | дърва |  |  | Газ |  |  |  |
|  | кWh | лв | литри | лв | м3 | MWh | лв | нm3 | лв |  |  |
| 1 | 13087 | 2311.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 9028 | 1594.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11970 | 2114.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 8250 | 1457.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6980 | 1233.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7596 | 1341.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7047 | 1156.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7007 | 1110.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7806 | 1237.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7669 | 1215.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 8785 | 1392.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10010 | 1586.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО: | 86440 | 17752.33 | 6468 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месец | Електроенергия |  | 2010 година |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Горива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дизелово гориво |  | дърва |  |  | въглища |  |  |  |
|  | кWh | лв | литри | лв | м3 | MWh | лв | тон | лв |  |  |
| 1 | 12035 | 1907.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 9725 | 1541.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10215 | 1618.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 8630 | 1367.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7375 | 1168.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7765 | 1230.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6383 | 1034.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8234 | 1344.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6236 | 1018.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 9373 | 1530.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 9112 | 1488.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10337 | 1688.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО: | 105420 | 16940.46 | 7792 |  |  |  |  |  |  |  |  |

През 2011 г. е осъществен ремонт на отоплителната система, касаеща частта от сградата, управлявана от Областна администрация на област Габрово, чрез подмяна на отоплителния котел. Новият котел е с електронно управление и висок коефициент на полезно действие, като целта е да се реализира икономия на потребеното гориво за отопление.

Предвид установена необходимост от ремонт на хидроизолацията на покрива на сградата, такъв беше осъществен през 2012 г. със средства на собствениците.

Административна сграда на Областна администрация на пл. Възраждане 3, гр. Габрово

Имотът представлява масивна четириетажна административна сграда със сутерен. Сградата е в много добро състояние, без  конструктивни и строителни недостатъци. Обособени са седем самостоятелни обекта, предоставени за управление на регионални структури на държавни ведомства, както следва:

- Самостоятелен обект, предоставен за управление на  Служба по геодезия, картография и кадастър;

- Самостоятелен обект, предоставен за управление на Регионална дирекция за социално подпомагане – Габрово;

- Самостоятелен обект, предоставен за управление на Главна дирекция „Гражданска защита” към МВР;

- Самостоятелен обект, предоставен за управление на Сметна палата – сектор Габрово;

- Самостоятелен обект, предоставен за управление на Регионална дирекция за национален строителен контрол;

- Самостоятелен обект, предоставен за управление на Главна дирекция „Гражданска защита” към МВР;

- Самостоятелен обект, който се управлява от Областен управител на област Габрово.

За имота няма направено енергийно обследване. Не са събирани данни за енергийното потребление в сградата, което се заплаща от институциите, управляващи самостоятелните обекти.

В резултат на разразилия се ураганен вятър на 14.03.2013 г., хидроизолацията на покрива бе силно компрометирана. За запазване на имота беше извършен спешен ремонт със средства, предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Недвижим имот, находящ се в гр. Габрово, ул. Бодра смяна № 3

Имотът представлява Поземлен имот с идентификатор 14218.550.263 по одобрена кадастрална карта на гр. Габрово, целият с площ от 9 998 кв.м., заедно с построените в същия масивна четириетажна административна сграда – Корпус 1, масивна едноетажна сграда – трафопост, масивна едноетажна сграда – топла връзка между Корпус 1 и Корпус 2 и масивна едноетажна сграда – пропуск. Имотът е предоставен за управление от Областен управител – Габрово през 2010 г. Масивната четириетажна административна сграда – Корпус 1 е със застроена площ на първи етаж - 1254 кв.м., а на втори, трети и четвърти етажи – 1093 кв.м. Сградата е въведена в експлоатация през 1979 г. и е в общо добро състояние, без видими конструктивни и строителни недостатъци. Подът в коридорите и фоайетата, както и главните стълбища са изпълнени с мраморни плочи, а стените – дървена ламперия. Вследствие нарушена хидроизолация в някои от помещенията мазилката на тавана е компрометирана. Поради слягане на терена в част от помещенията от южната страна на сградата са се образували пукнатини.

Съгласно одобрена кадастрална карта на гр. Габрово в сградата са обособени самостоятелни обекти. Част от самостоятелните обекти понастоящем се ползват от регионалната структура на Българския институт по метрология. Почти всички са реновирани и в много добро състояние, с подменени дограма и подово покритие. Два от самостоятелните обекти  са предоставени за управление на Национален парк „Централен Балкан”. Същите са реновирани и са в отлично състояние, с подменени дограма и  подово покритие. Два от самостоятелните обекти се ползват от сектор „Метрологичен надзор – Габрово” към Главна дирекция „Метрологичен надзор” на ДАМТН. Същите са в добро състояние. Останалите пет незаети самостоятелни обекти  се нуждаят от съществен текущ ремонт.

През 2011 г. и 2014 г. три и част от четвърти от незаетите самостоятелни обекти са предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните, за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП. В предоставените самостоятелни обекти е извършен основен ремонт и същите са в отлично състояние.

В резултат на разразилия се ураганен вятър на 14.03.2013 г., хидроизолацията на покрива на Корпус 1 бе силно компрометирана. Съгласно решение на общото събрание на етажната собственост, е извършен спешен ремонт за сметка ползвателите.

През 2014 г. части от незает самостоятелен обект са предоставени за управление на Национален парк „Централен Балкан” и на Национален осигурителен институт за организиране на архиви на структурите.

Масивната едноетажна сграда – топла връзка между Корпус 1 и Корпус 2 е със застроена площ 96 кв.м. Сградата е въведена в експлоатация през 1979 г. Същата е в общо добро състояние, без видими конструктивни и строителни недостатъци.

За целия имот няма направено енергийно обследване. Не са събирани данни за енергийното потребление в сградата, тъй като имотът се управлява от Областен управител от 2010 г. Потреблението на електроенергия се заплаща от институциите, управляващи самостоятелните обекти.

IV.2. Състояние на енергийното потребление в област Габрово

Анализът на енергийното потребление на областно ниво е затруднен поради факта, че липсват пълни статистически данни за област Габрово по основните индикатори за енергийна ефективност, както и допълнителна информация за ВЕИ, като например:

- Дял на потреблението на горива по видове за отделните сектори

- Информация за възобновяеми енергийни източници по видове, брой и мощност (ВЕЦ, фотоволтаични полета, вятърни генератори)

- Първично и крайно енергийно потребление по години с оглед проследяване на тенденциите

Националният статистически институт разполага с данни за потреблението на горива в област Габрово само за секторите промишленост, селско стопанство и строителство. За предприятията от сферата на услугите данните на регионално ниво са непълни и оценката на потреблението се прави само на национално ниво въз основа на данни от доставчиците на горива. Съгласно чл.25, ал.2, т.1,2 и 3 от Закона за статистиката, данни, от които може да се извлече информация за отделна фирма, се считат за конфиденциални и не могат да се разпространяват от НСИ без съгласието на фирмата. Именно затова и информацията, предоставена от НСИ и включена в настоящия план е непълна.

В тази връзка работата на експертите по енергийна ефективност е затруднена, тъй като не разполагат с конкретни данни, които биха могли да бъдат анализирани. Това възпрепятства изясняването на причините за повишаване/намаляване потреблението на горива и ВЕИ и оказване на влияние върху тези тенденции. Създаването на база данни от наличната информация в четирите общини на областта, както и статистически данни би могло да подпомогне изясняването на потенциала за развитие на енергийната ефективност в област Габрово.

Потребени горива в сектори Селско и горско стопанство, промишленост и строителство на област Габрово

| Наименование на горивото | Мярка | Количество 2007г. |
| --- | --- | --- |
| Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен | тон | * |
| Брикети от лигнитни въглища | тон | 65 |
| Газьол за отопление (1000л = 0,85т) | тон | 1371 |
| Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 1% | тон | 2563 |
| Черни въглища, пречистени | тон | * |
| Кафяви въглища, пречистени | тон | 50 |
| Природен газ във втечнено или газообразно състояние | Хил. куб. м. | 20670 |

| Наименование на горивото | Мярка | Количество 2008г. |
| --- | --- | --- |
| Брикети от лигнитни въглища | тон | * |
| Газьол за отопление (1000л = 0,85т) | тон | 823 |
| Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 1% | тон | * |
| Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 1% | тон | 1901 |
| Черни въглища, пречистени | тон | * |
| Природен газ във втечнено или газообразно състояние | Хил. куб. м. | 19084 |

| Наименование на горивото | Мярка | Количество 2009г. |
| --- | --- | --- |
| Брикети от лигнитни въглища | тон | * |
| Газьол за отопление (1000л = 0,85т) | тон | 940 |
| Дърва за горене под формата на трупчета, цепеценици, клони, снопчета или подобни форми | пр. куб. м. | 1126 |
| Дървени отпадъци | тон | 50 |
| Кафяви въглища, пречистени | тон | * |
| Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 1% | тон | * |
| Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 1% | тон | 753 |
| Природен газ във втечнено или газообразно състояние | хил. куб. м. | 14634 |
| Черни въглища, пречистени | тон | * |

От изложените по-горе данни става ясно, че има цялостно намаляване потреблението на горива в областта през последните години. Промените в нивата на енергийното потребление са следствие от високите цени на горивата и цялостната икономическа криза, действията на националните, регионални и местни власти за стимулиране прилагането на мерките за увеличаване на EE и устойчиво използване на наличния енергиен потенциал.

За установяване на конкурентен енергиен пазар на ниво област Габрово, усилията трябва да бъдат насочени в две основни насоки:

- Намаляване на енергийната интензивност на БВП на региона;

- Максимално и ефективно оползотворяване на ВЕИ, с които региона ни разполага.

Броят обследвани общински сгради над 1000 м2 в област Габрово е 27 като разпределението по общини е следното:

- 21 за Община Габрово

- 4 за Община Дряново

- 2 за Община Трявна

Заложената цел за енергийни спестявания до 2016 г. от всички 27 обследвани сгради общинска собственост е 3,025 GWh

Броят необследвани общински сгради над 1000 м2 в област Габрово е 46 като разпределението по общини е следното:

- 19 за Община Габрово

- 11 за Община Дряново

- 7 за Община Трявна

- 9 за Община Севлиево

Заложената цел за енергийни спестявания до 2016 г. от всички 46 необследвани сгради общинска собственост е 2,63 GWh

Двете от четирите държавни сгради, собственост на Областна администрация, на пл. Възраждане и на ул. Брянска, които подлежат на обследване според ЗЕЕ, са обследвани. На територията на областта са обследвани още 2 сгради собственост на Министерство на образованието, младежта и науката, 1 на Министерство на здравеопазването и 1 на Министерство на културата. Заложената цел за енергийни спестявания до 2016 г. за тях е в размер на общо 0,84 GWh спестена енергия. Към 2011г. броят на необследваните държавни сгради е както следва: 6 – Министерство на вътрешните работи, 2 – Министерство на земеделието и храните, 1 – Министерство на културата, 2 – Министерство на финансите, 1 – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 20 - Министерство на образованието, младежта и науката, 1 – Министерски съвет. Заложената цел за енергийни спестявания до 2016 г. за тях е в размер на общо 1,79 GWh

В списъка на задължените лица по чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за енергийна ефективност, на територията на област Габрово попадат 1бр. обследвани промишлени системи (Трявна) и 9бр. необследвани (4 за Габрово, 4 за Севлиево, 1 за Дряново)

ИНДУСТРИЯ

В сектор индустрия продължава да има относително най-голям дял в крайното потребление. Причините за високата енергоемкост в сектора се дължат на:

- Морално остарели техники, машини и съоръжения

- Недостиг на финансови средства за подмяната им с нови

- Наследена енергоинтензивна инфраструктура

- Недобро познаване на финансовите инструменти за реализация на инвестиционни проекти за ЕЕ

През последните години спадът в промишленото производство доведе да поетапно намаляване на консумацията на топлоенергия за промишлени цели. Относително високата цена, изключването на търговски обекти и битови абонати завиши стойността на произвежданата топлоенергия.

Съществуващото положение прави необходимо разработването на енергийна стратегия, базирана на ефективно и екологосъобразно използване на съществуващите природни ресурси и алтернативни енергоизточници – природен газ, слънчеви батерии; модернизация на съществуващите и внедряване на съвременни енергоспестяващи технологии.

ТУРИЗЪМ

Тъй като тази сфера е приоритетна за развитие в област Габрово, би следвало да се обърне по-голямо внимание на нея и от гледна точка намаляване на енергопотреблението и прилагане на нови иновативни методи за пестене на енергия. Очаква се постепенна реновация на хотелите в областта чрез изпълнение на  мерки за ЕЕ и строителството на нови хотели.

БИТОВ И ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР

В тези сектори развитието на енергийната ефективност също е с голям потенциал поради следните факти:

- Най-висок дял в енергийното потребление на битовия сектор има електроенергията като общата тенденция е на намаляване на потреблението. Делът на дървесината надвишава дела на топлинната енергия /броя на абонатите на ТЕЦ намалява/. Потреблението на въглища се увеличава;

- Над 75% от целия жилищен фонд се състои от сгради с ниска енергоефективност, остарели, амортизирани, без изолации, с дървена дограма. Предприеманите ремонти са частични и не включват прилагане на мерки за ЕЕ. Това води до цялостен неблагоприятен енергиен баланс в домакинствата;

- Над 50% от домакинствата използват стари електрически уреди, а не енергоефективни – причината за това са ниската покупателна способност, особено на населението от третата възраст. Голяма част от хората не са информирани за етикирането на стоките  и параметрите им по отношение на икономичност на ел. енергия. Ефективна държавна мярка в тази насока е заложена в Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси, но не е достатъчно популяризирана;

- Битовият сектор се характеризира с висок дял на енергийно потребление и то най-вече на електроенергия, тъй като три от четирите общини в областта не са газифицирани. Към топлофикация „Габрово” са присъединени само част от кварталите в града и масово се наблюдава отлив от услугите им, заради високата цена. В резултат на това остава голям процентът на индивидуално отопляваните сгради при нисък комфорт, като за целта се използват нискоефективни съоръжения и енергоносители;

- Сградният фонд в обществения сектор също е в много лошо състояние  и проблемите с него не се отличават от тези в останалите области в България. Съществуващият административен, училищен, болничен и културен сграден фонд е физически амортизиран, тъй като голяма част от постройките са от 50 – те и 60 – те години на миналия век. През периода на експлоатация са извършвани частични ремонти, които нямат енергоспестяваща насоченост. Отоплителните и електрически инсталации в тези обекти са морално остарели и енергоемки;

- Тъй като повечето сгради за обществено ползване са големи по разгърната площ, подходящото топлоизолиране и подмяна на дограма  са мерки от първостепенно значение за подобряване на топлотехническите показатели на сградите;

- Съществен напредък при санирането на обществени сгради с енергоспестяващ ефект има при детските градини и училищата на територията на областта. Изцяло реновирана е и зала „Възраждане” в Габрово;

- Тъй като обществените сгради са държавна или общинска собственост, а недостигът на бюджетни средства препятства реновирането им съгласно изискванията за ЕЕ, се използват възможностите за финансиране от европейските фондове – главно по Оперативна програма „Регионално развитие”;

Основните действия, насочени към ефективност на енергийното потребление в бита и обществения сектор, трябва да включват:

- Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление;

- Намаляване на загубите по преобразуването на използваните в бита горива в топлинна енергия;

- Замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по-висока (газификация);

- Намаляване на топлинните загуби на жилищните сгради чрез подобряване на енергийните им характеристики;

- Подобряване енергийните характеристики на съществуващия жилищен фонд чрез саниране;

- Осигуряване на отоплителни системи с висока ефективност при централизирано топлоподаване, включващи индивидуално отчитане на консумираната топлинна енергия и възможност за индивидуално регулиране на потреблението;

- Осигуряване на възможност за технико-икономически оправдан избор на енергоносител в битови сгради с индивидуално отопление;

- Модернизиране на осветлението чрез използване на енерго-ефективни лампи;

- Информиране и насочване на потребителите на енергия към съществуващи ЕЕ изделия и технологии, вкл. информиране на купувачите относно предимствата на ЕЕ уреди и инсталации;

- Поощряване развитието на пазара на услуги за повишаване на енергийната ефективност и обучение на участниците на пазара;

- Въвеждане на критерии за енергийна ефективност при провеждането на обществени поръчки.

- Повишаване експлоатационната дисциплина и квалификацията на обслужващия и административен персонал.

SWOT АНАЛИЗ

Направеният SWOT анализ на условията за провеждане на политика за енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници прави ясна съпоставка между силните страни и възможностите на региона от една страна и опасностите и заплахите, от друга, с оглед засилване на възможностите на област Габрово за повишаване на енергийната ефективност и развитие на възобновяеми енергийни източници.

СИЛНИ СТРАНИ

- Висок предприемачески дух и добри частни инициативи

- Наличие на съществуващи фотоволтаични полета, които могат да послужат демонстрационно за изграждането на други

- Опит на администрациите в изпълнението на проекти с енергийна насоченост

- Добър потенциал на област Габрово за развитие производството на енергия от слънцето и от биомаса

- В планови период 2007-2013г. са изпълнени ЕЕ мерки в обекти с обществено значение – училища, детски градини, социални институции, културни и спортни зали и др.

- Наличие на Информационен център за ЕЕ към община Габрово

- Наличие на енергиен инвестиционен е-център, разработен по проект TRACE

- Наличие на добра законова база за стимулиране на ЕЕ и внедряване на енергоспестяващи мерки, както и насърчаване на използването на ВЕИ

СЛАБИ СТРАНИ

- Остарели и неефективни енергийни мощности (технологии и оборудване)

- Недостатъчен опит в използването на всички видове ВЕИ

- Административни пречки за стартирането на публично-частни партньорства с оглед изграждането на фотоволтаични полета

- Липса на газопреносна мрежа в по-голяма част от област Габрово

- Сградният фонд (общинска и държавна собственост) е ремонтиран частично в годините, а енергоефективните мерки е необходимо да бъдат прилагани комплексно, за да се получи реален икономически и социален ефект

- Няма сформирани звена по енергийна ефективност към областната и общинските администрации и липсват достатъчно подготвени кадри

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Наличие на възможности за финансиране на проекти в сферата по различни национални и европейски програми за периода 2014 – 2020г., по които региона е целева област

- Формиране на бюджет на Областна администрация - Габрово за прилагане на МЕЕ в сгради държавна собственост

- Прилагане на ПЧП

- Добри възможности за съчетаване на обучение и научно-изследователска дейност

- Положителна тенденция за информационни и PR дейности, свързани с политиката за ЕЕ

- Инвестиционен интерес от страна на български и чуждестранни компании

- Увеличен интерес към закупуване на жилища и производствени помещения с приложени енергоефективни мерки

- Наличие на целенасочена политика към подобряване на състоянието на сградите от гледна точка на ЕЕ /административни, жилищни и производствени сгради/

ЗАПЛАХИ

- Ограничени финансови възможности на областната и общинските администрации за прилагане на мерки за енергийна ефективност

- Засилване на световната финансова криза

- Засилване недоверието към институциите на ЕС

- Промени в политиката в сферата на енергийната ефективност и използването на ВЕИ на национално и европейско ниво

- Закриване на донорски програми

- Увеличаване лихвените проценти по кредити и затруднено отпускане на заеми от страна на банките

ПОТЕНЦИАЛ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЕЕ  И ВЕИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО

На територията на област Габрово няма неелектрифицирано населено място. Съществуващите трафопостове не работят с пълната мощност (поради намаляване на консумацията на ел. енергия) и затова има възможност да се захранват самостоятелни нови обекти. Област Габрово е много добре покрита с електроснабдителна мрежа. Това е предимство и дава известна свобода при избор на терен за изграждане на нови мощности от ВЕИ. Поради икономическите условия се забелязва намаляване на енергопотреблението от битови и промишлени консуматори, което обуславя и непълното натоварване на електрическата мрежа. Следователно техническите проблеми при свързване на новоизградена мощност са сведени до минимум. Тъй като има законови преференции и задължения на електроразпределителните предприятия да присъединяват приоритетно всички производители на „чиста” енергия, то намаляването на общото потребление към момента не представлява заплаха за развитието на слънчеви и вятърни централи.

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Основните насоки в развитието на ВЕИ са следните:

- използване на биомаса за отопление и производство на електрическа и топлинна енергия;

- изграждане на ВЕЦ;

- използване на геотермални ресурси;

- увеличаване на електроенергията, произведена от ветрови генератори;

- соларни термични и фотоволтаични панели.

Биомаса:

Налице е голям потенциал в региона за използване на биомаса в малките предприятия, особено за отопление в сградите. На територията на област Габрово има няколко предприятия за мебели, които използват отпадните материали от производството за отопление.

Вятърна енергия:

Скоростта на вятъра е най-важният фактор, влияещ върху количеството енергия, което вятърните турбини могат да трансформират в електричество. Вятърните турбини използват вятър, чиято скорост варира между 3 и 30 м/сек. Планинският релеф на областта не предполага  постоянен и достатъчно силен вятър за ефективното производство на енергия. Установено е, че неравностите на терена, заедно с растителността и сградите върху нея, са основният фактор, който намалява скоростта на вятъра. В област Габрово има малко на брой места за правилното и ефективно разположение на ветрогенератори. Според проучванията средната скорост на вятъра в област Габрово е под 4 м / сек. и затова производството на енергия от вятъра не е приоритетно за регионалното развитие. Най-добър ресурс от вятър съществува по протежение на крайбрежията и хълмовете. За област Габрово обаче се оказва, че голяма част от хълмистите терени, подходящи за „улавяне” силата на вятъра, като например връх Бедек и връх Исполин, попадат в защитените територии по НАТУРА 2000, тъй като са част от Национален парк „Централен Балкан” и Природен парк „Българка”. В тях е нецелесъобразно изграждането на ветрогенератори, които биха довели до унищожаване на биоразнообразието.

Соларна енергия:

Поради релефните особености на региона е много важен правилният избор на местоположение за изграждане на фотоволтаична система. При предварителните проучвания е необходимо да се обърне особено внимание на ориентацията на системата и засенчването от релефа и близки обекти (дървета, постройки и др.). Като предимство на региона може да се изтъкне сравнително високата надморска височина, което обуславя по-малка запрашеност на въздуха и по ниски средни годишни температури. Климатичният обзор на област Габрово потвърждава, че температурите са сравнително ниски през летния сезон, което обуславя по-висока ефективност на фотоволтаичните модули, понеже КПД и околната температура са обратно пропорционални. От друга страна снеговалежите са пречка пред ефективната работа на фотоволтаичните модули. Климатичните данни показват задържане на снежната покривка между 100 – 110 дни. Това предполага голям дял на дифузната светлина. Следователно при проектирането на фотоволтаична система трябва да се обърне сериозно внимание на почистването на модулите. От друга страна повишената дифузна светлина от отразяването в снежната покривка предполага, че е за предпочитане фиксирана система пред слънце-следяща. Поради повишената относителна влажност и влошени условия на проветряване долините на реките в региона са с по-нисък потенциал за производство на енергия от слънцето в сравнение с другите райони. Друг съществен параметър на климата са мъглите. Данните показват повишени дни с мъгли в котловинните и долинните разширения, където обикновено има големи промишлени предприятия или населени места. Това обуславя тези райони като по-малко привлекателни за изграждане на фотоволтаични централи. Най-голямата фотоволтаична централа на територията на областта е "Матееви”, местност Илиеви Ливади, кв. Етър, гр. Габрово с обща инсталирана мощност 0,02681 MW и продадена електроенергия пред 2010г. в размер на 11,907 MW/h

В рамките на проект MORE4NRG , финансиран по програма INTERREG IVC, бе направено проучване на потенциала на област Габрово за производство на енергия от слънцето. С цел по-всеобхватно илюстриране на слънчевата радиация бе използвана база данни от www.satellight.com и http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ и фотоволтаичната географска информационна система (PVGIS), която чрез карти дава възможност за оценяване на производството на електричество от фотоволтаични модули.

Обобщение на възможностите за производство на електроенергия от слънцето на територията на област Габрово

- Поради релефните особености на региона е много важен правилният избор на местоположение на изграждане на фотоволтаична система.

- При предварителните проучвания е необходимо да се обърне особено внимание на ориентацията на системата и засенчването от релефа и близки обекти (дървета, постройки и др.).

- Като предимство на региона може да се изтъкне сравнително високата надморска височина, което обуславя по-малка запрашеност на въздуха и по ниски средни годишни температури.

- Високата надморска височина и сравнително ниските температури през летния сезон, обуславят по-висока ефективност на фотоволтаичните модули.

- Снеговалежите са пречка пред ефективната работа на фотоволтаичните модули. Задържане на снежната покривка: между 100 – 110 дни. При проектирането на фотоволтаична система трябва да се обърне сериозно внимание на почистването на модулите.

- Повишената дифузна светлина от отразяването в снежната покривка предполага, че е за предпочитане фиксирана система пред слънце- следяща.

- Поради повишената относителна влажност и влошени условия на проветряване долините на реките в региона са с по-нисък потенциал за производство на енергия от слънцето в сравнение с другите райони.

- Данните показват повишени дни с мъгли в котловинните и долинните разширения. Това обуславя тези райони като по-малко привлекателни за изграждане на фотоволтаични централи.

- Регион Габрово се намира на подходящо географско място за изграждане на фотоволтаични централи, защото:

  - глобалната дневна хоризонтална радиация е около 88 %

  - часовете през които грее слънцето са около 2600 часа годишно

  - Основният дял е на разсеяната радиация е около 65%, което се обуславя от мъглите в района

  - Делът на слънчевите дни в Габрово е около 40-50%

  - Теоретичните количества на слънчевата радиация са както следва:

- Количество дневна разсеяна хоризонтална радиация - 1500 Wh/m2.

- Количество дневна глобална хоризонтална радиация - 3500 Wh/m2.

- Количество директна нормална радиация - 4000 Wh/m2

- От направения анализ на кристални и тънкослойни модули се вижда, че по-висока производителност имат тънкослойните модули в сравнение с кристалните. Това се обуслява от големият брой дни с мъгли.

- Закономерно слънце-следящите системи са с по- висока производителност.

- Икономическата ефективност на системите се определя освен от тяхната годишна производителност и от инвестиционните разходи.

Геотермална енергия:

Геотермалната енергия е реалистична възможност за българската икономика, особено на места, където горещите минерални извори се използват за отопление на големи сгради. Област Габрово не разполага с подобни, но в домакинствата навлиза все повече употребата на геотермалните топлинни помпи, които дават възможност да се използва този ресурс за отопление през зимата и за климатизиране на въздуха през лятото. Геотермалната енергия може да се използва за увеличаване на значително ефективността на термопомпите. Предимството на този тип ВЕИ е, че геотермалната енергия е непрекъснат източник, но за сметка на това изисква сравнително високи начални инвестиции. Поради тази причина използването на геотермална енергия в област Габрово е ограничено до известен брой домакинства. Не се прилага за промишлени нужди.

Водна енергия:

Потенциалът на област Габрово за създаване на ВЕЦ е сравнително добър. На територията на региона има общо 9 броя водно-електрически централи с обща мощност 4,344 MW:

| Име на ВЕИ и местоположение | Обща инсталирана мощност, MW | количество продадена електроенергия, MWh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| ВЕЦ „ПЕЕВ”, местност „Подстанция Иван Беров”, землище на с. Гръблевци, общ. Габрово, обл. Габрово | 0,145 | 293,944 | 386,776 |
| ВЕЦ „Малуша”, землище на р. Козещница, над кв. Радецки, гр. Габрово, обл. Габрово | 0,56 | 721,89 | 1 019,52 |
| ВЕЦ Батошево 1, с. Батошево, общ. Севлиево, обл. Габрово | 0,6 | 1 188,6 | 1 819,548 |
| ВЕЦ Севлиево, землище на с. Сенник, гр. Севлиево, обл. Габрово | 0,1 | 423,124 | 436,52 |
| ВЕЦ "Янтра" , с. Янтра, общ. Янтра, обл. Габрово | 0,41 | 2 309,952 | 3 040,84 |
| ВЕЦ "Каломен", с. Каломен, общ. Дряново, обл. Габрово | 0,22 | 1 088,096 | 1 280,964 |
| ВЕЦ "Христо Смирненски", кв. Лютаци, гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово | 0,76 | 2 793,55 | 4 104,648 |
| ВЕЦ "Сокол", кв. Водици, гр. Габрово, обл. Габрово | 0,096 | 206,72 |  |
| ВЕЦ "Шумата", местност Зъбера, с. Шумата, общ. Севлиево, обл. Габрово | 0,15 | 434,59 | 494,611 |

Към потенциала за енергийна ефективност, с който разполага област Габрово, се добавя и наличието на специализираната катедра “Електроснабдяване и електрообзавеждане” към Технически университет „Васил Априлов” – Габрово, която обучава студентите в девет специализирани лаборатории със съвременна енергийна, измервателна  компютърна техника с Internet достъп. Разработват се проекти по възобновяеми енергийни източници, финансирани от Европейската комисия, както и национални проекти за енергийна ефективност. Извършва се съвместна работа и обмен в учебно-изследователската дейност със сродни катедри от техническите университети в страната и чужбина.

Електроинженерите, завършващи специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”, се реализират както в голямата енергетика – производство на енергия в атомната, водно и топлоелектрическите централи и преноса по енергийната система, така и в енергийните и енергомонтажни фирми в индустрията и другите стопански отрасли. Те внедряват енергийни технологии с възобновяеми енергийни източници, опазващи околната среда, и енергоспестяващи способи за ефективно електропотребление.

- Избор на дейности и мерки

a) Извършване на обследване за енергийна ефективност в сгради държавна собственост

Необходимо е да бъде направено обследване за енергийна ефективност на два от имотите, управлявани от Областен управител – Габрово, а именно:

- Административна сграда на Областна администрация на пл. Възраждане 3, гр. Габрово

- Недвижим имот, находящ се в гр. Габрово, ул. Бодра смяна № 3

По този начин ще се установи нивото на потребление на енергия в сградите, ще бъдат определени специфичните възможности за намаляването му и ще се набележат конкретни мерки за подобряване енергийната ефективност на сградите и ще се идентифицират методи за енергийни спестявания.  Във връзка с промените в законодателството, свързано с ЕЕ, е препоръчително да се направят и актуализации на останалите енергийни обследвания и да се разшири броят на мерките за ЕЕ с нови, препоръчителни за сградите.

б) Прилагане на мерки за енергийни спестявания

- Административна сграда на Областна администрация на пл. Възраждане 5, гр. Габрово

Сградата е със смесена собственост – частна и държавна. Предписаните в доклада от енергийното обследване мерки са изпълнени в обектите държавна собственост. За програмния период се очаква цялостна подмяна на дограмата в сградата с PVC.

- Административна сграда на Областна администрация на пл. Възраждане 3, гр. Габрово

За периода на действие на плана ще бъде извършено енергийно обследване и ще започне прилагането на предложените в него мерки за енергийни спестявания.

- Недвижим имот, находящ се в гр. Габрово, ул. Бодра смяна № 3

За периода на действие на плана ще бъде извършено енергийно обследване и ще започне прилагането на предложените в него мерки за енергийни спестявания.

След прилагането на мерките във всички имоти държавна собственост по ЗЕЕ, ще бъдат изпълнени индивидуалните цели за енергийни спестявания: осъществени са спестявания в размер на 70 MWh до 2013г. и 140 MWh до 2016г.

в) Привличане на инвестиции и реализиране на мерки за ЕЕ чрез финансиране на проекти по различни грантови схеми

Областна администрация е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и не може да генерира собствени приходи. Финансирането на мерки за ЕЕ, освен чрез първостепенния разпоредител Министерски съвет, може да бъде и чрез проекти и програми. През периода на действие на настоящия план се предвижда разработването на проекти, с които да се осигури финансиране на предписаните мерки за ЕЕ за имотите държавна собственост  по чл. 19 от ЗЕЕ.

г) Доказване постигнатите енергийни спестявания чрез придобиване на удостоверения за енергийни спестявания по чл.50 от ЗЕЕ

На основание ЗЕЕ постигнатите количествени и качествени характеристики на енергийните спестявания се потвърждават чрез удостоверения за енергийни спестявания, които се използват за потвърждаване на изпълнението на поставените индивидуални индикативни цели за енергийни спестявания. В изпълнение на закона, освен прилагането на мерки за ЕЕ в сградите по ЗЕЕ, управлявани от Областен управител – Габрово, се предвижда придобиването на удостоверения за енергийните спестявания.

Тъй като доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява не по-рано от една година след въвеждането на мерките за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия чрез обследване за енергийна ефективност, от декември 2014г. за имота на ул. Брянска 30 е необходимо да бъде изготвено последващо обследване за доказване на спестяванията след прилагане на МЕЕ.

д) Изпълнение на мерки за енергиен мениджмънт в сгради държавна собственост по чл. 19 от ЗЕЕ

Ще бъде определен най-малко един служител, който да отговаря за енергийния мениджмънт на сградите държавна собственост за ЗЕЕ. Служителят ще премине обучение по енергиен мениджмънт или ще бъде с необходимото образование за заемане на длъжността. Той ще контролира потреблението на енергия като регистрира, оценява и анализира месечните стойности; описва специфичните особености, водещи до повишен разход; оценява енергийните постижения, като ги сравнява със средните за други държави; обобщава данните и предлага мерки; следи настройката на съоръженията – котли, инсталации, вентили за подаване на пара и др.; следи за отстраняване на повреди и дефекти; прави указания за ползването на битови отоплителни уреди;

Обучението по енергиен мениджмънт е необходимо да се проведе и със служители от общинските администрации и други структури, които разполагат и управляват сгради с площ над 1000 кв.м.

Енергиен мониторинг ще бъде приложен в Административна сграда НТС – Габрово, ул. Брянска 30, гр. Габрово, където освен предвидените в доклада от енергийно обследване мерки, са приложени и допълнителни – а именно монтаж на фотоволтаични панели по фасадите на сградата. С оглед на нововъведенията, е необходимо да бъдат проучени възможностите за осъществяване на по-добро управление на енергопотреблението, включително чрез специализиран софтуер. Предвид големия брой наематели в сградата, които сами осъществяват енергиен мениджмънт, Областна администрация следва да извършва енергиен мониторинг и да уведомява своевременно наемателите с цел по-добро разбиране на енергийните проблеми на сградата.

е) Организиране и провеждане на информационни срещи, семинари, разпространяване на информация в сферата на ЕЕ и ВЕИ, координиращи дейности между АУЕРи общините с оглед изпълнение на държавната политика за ЕЕ

Тази мярка е насочена към дейности, подпомагащи общините при провеждането на политиката за ЕЕ и ВЕИ на местно ниво. Общините ще бъдат информирани са за различни мерки за повишаване на ЕЕ, както и възможности за обучение. Областна администрация – Габрово ще инициира и проведе различни срещи, информационни дни и семинари по темата. Областната администрация ще има координиращи функции по отношение разпространение на информацията до общините, която получава редовно от АЕЕ.

С цел максимално и ефективно оползотворяване на ВЕИ, с които регионът ни разполага, се предвижда Областна администрация да допринесе за популяризирането и реализирането на следните организационни и технически мерки:

| ВОДНА ЕНЕРГИЯ |  |
| --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ | - Рехабилитация на съществуващите хидроенергийни мощности и внедряване на усъвършенствани системи за автоматизация и управление. |
|  | - Ускоряване процеса на изпълнение и подготовка на нови проекти за рехабилитация и изграждане на електрогенериращи мощности |
|  | - Оказване на съдействие и предоставяне на информация от отговорните държавни ведомства на потенциални инвеститори в изграждането на ВЕЦ |
|  | - Засилване ролята на местните власти за подпомагане изграждането на МВЕЦ. |
| БИОМАСА |  |
| ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ | - Стимулиране общинските транспортни фирми да съставят програми за ускорено въвеждане на биогорива, с цел осигуряване на минимален начален пазар за производителите на биогорива |
|  | - Подпомагане създаването на ефективен механизъм за контрол и поощряване на фирми, изхвърлящи отпадни мазнини от готвене за преработката им в биодизел |
|  | - Проучване на методи за енергийно оползотворяване на царевични и слънчогледови стебла. |
|  | - Поощряване заместването на вносни горива и електроенергия с биомаса, използвани за отопление в: - болници, училища, административни сгради и други обекти със социални функции; - съществуващи топлофикационни централи и др. |
|  | - Поощряване оползотворяването на сметищен газ за енергийни цели. |
|  | - Повишаване информираността на населението. а/ разпространяване на информационни материали за възможностите за реализиране на икономии в съществуващите съоръжения за изгаряне на дървесина и предимствата при заместването им с по-ефективни. б/ поддържане на специална информационна рубрика в web-страницата на ОУ за технологии и съоръжения за ефективно използване на биомасата. |
| ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ |  |
| ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ | - Насърчаване при изграждане или модернизиране на отоплителни инсталации на държавни и общински обекти - приоритетно да се проучи възможността за използване на геотермални води и/или монтиране на термопомпени инсталации, с цел да се докаже икономически ефект от използването им. |
|  | - Стимулиране на инвестициите за: - производство и внос на оборудване за геотермични централи; - съвместно използване на геотермална и слънчева енергия; - развитие на термопомпите. |
|  | - Да се създаде информационен масив от данни за геотермалния потенциал по общини и като цяло за региона |
|  | - Поощряване заместването на вносни горива и електроенергия, използвани за отопление в болници, училища, административни сгради и други обекти със социални функции с геотермална енергия. |
|  | - Насърчаване участието на МСП в проучването и изграждането на геотермални инсталации и производство на изграждащи компоненти. |
|  | - Насърчаване на МСП и домакинствата на територията на региона да проучват възможностите за изграждането на геотермални инсталации за отопление и охлаждане в производствени и жилищни сгради. |
|  | - Повишаване информираността на населението. а/ разпространяване на информационни материали за възможностите за реализиране на икономии чрез използването на геотермалната енергия за отопление; б/ поддържане на специална информационна рубрика в web-страницата на ОУ за технологии и съоръжения за ефективно използване на геотермалната енергия, включително за термопомпи. |
| ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ |  |
| ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ | - Да се състави атлас на ветровия ресурс в област Габрово, с цел да се насочват евентуални инвеститори към места с доказан ветрови потенциал и икономическа ефективност при използването му. |
|  | - Поддържане на специализирана информация на web-страницата на ОУ относно потенциала, технологиите и съоръженията за генериране на вятърна енергия, тенденции и добри практики в развитието на вятърната енергетика в Европа и по света. |
|  | - Повишаване обществената информираност относно възможностите за използване на вятърната енергия като ВЕИ – провеждане на информационни кампании в училища и университети; информация в медиите; информационни материали. |
|  | - Да се съдейства на съответните институции да се изготви инструкция за удовлетворяване на екологичните изисквания и ограничаване на вредни въздействия върху човека при инсталирането на ветрови генератори. Да се съдейства за разпространението на документа. |
| СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ |  |
| ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ | - Насърчаване населението да се монтират соларни инсталации за получаване на БГВ, дори и при сгради многоетажна собственост. |
|  | - Насърчаване решенията при ново строителство или при модернизацията на сгради, държавна или общинска собственост, проектът да съдържа инсталиране на слънчеви термични колектори. |
|  | - Насърчаване населението и МСП да се търсят възможности за инсталиране на фотоволтаични модули за покриване на собствени нужди от електро-енергия |
|  | - Стимулиране на производството, вноса и инсталирането на слънчеви термични колектори. |
|  | - Разработване на краткосрочна едногодишна програма за мащабно въвеждане на слънчеви термични колектори в сгради държавна и/или общинска собственост, при доказана икономическа ефективност. |
|  | - Разработване на програма за инсталиране на акумулиращи осветителни тела, използващи фотоволтаични елементи върху/пред сгради/обекти държавна и/или общинска собственост (включително: железопътни гари, улици, площади и др.) |
|  | - Изграждане на инсталации за производство на електрическа енергия от фотоволтаични елементи върху сгради държавна/общинска собственост. |
|  | - Повишаване информираността на населението. а/ Изготвяне на рекламни материали, даващи информация за видовете слънчеви термични системи (предимства и недостатъци), начините на финансиране изграждането им. б/ поддържане на специална информационна рубрика в web-страницата на ОУ за технологии и съоръжения за използване на слънчевата енергия. |

ж) Организиране и участие в информационни кампании за повишаване на обществената култура в областта на ЕЕ и културата на потребление на енергията

Подобно на предходната, тази мярка е насочена към дейности за разпространение на информация, но към друга целева група – широката общественост. Важността на тази мярка е осъзната предвид факта, че темата за ЕЕ и ВЕИ не е популярна и не се развива на общодостъпно ниво. Липсата на информация за енергоефективни модели на енергопотребление, за ползите (вкл. и нефинансови) от енергийната ефективност и наличните технологии, осигуряващи по-ниско потребление на енергия е една от основните пречки за ефикасното провеждане на действена политика по енергийна ефективност. В този смисъл ролята на Областна администрация ще бъде да организира и участва в кампании, свързани с енергоспестяване, с насърчаване използването на ВЕИ, с прилагане на мерки за ЕЕ, с разпространението на информационни материали, прессъобщения и публикуване на информация на официалната уеб-страница. По този начин администрацията ще се включи в процеса на преодоляване на ниската степен на обществена информираност по темата за ЕЕ и ВЕИ.

Създаденият по проект TRACE енергиен инвестиционен е-център (www.eif-bulgaria.eu) ще предоставя актуална информация, насочена към 3 целеви групи – домакинства, бизнес и граждани.

з) Участие в съвместни проекти и инициативи за повишаване на ЕЕ заедно с НПО, Технически университет – Габрово, ГТПП, читалища, други организации и инициативни групи, бизнес

С цел подпомагане на различни институции в областта по отношение на ЕЕ и създаване на мрежа от организации, работещи в тази сфера, Областна администрация ще изгради дълготрайни връзки с тях, ще ги привлече за свои партньори по проекти и ще сподели своя опит за реализирането на техни инициативи. Тази мярка ще се реализира като неразделна част от предходните мерки за популяризиране на дейности в сферата на ЕЕ и ВЕИ и ще допринесе за утвърждаване на енергийната ефективност като част от изследователското развитие в Университета и неговите научни центрове.

- Очаквани ефекти от изпълнението на плана за енергийна ефективност

Очакваните ефекти от изпълнението могат да се разгледат в няколко посоки:

а) енергийни спестявания

Ще бъдат изпълнени индивидуалните цели за енергийни спестявания: осъществени са спестявания в размер на 70 MWh до 2013г. и 140 MWh до 2016г.  Тъй като периодът на действие на настоящия план е до 2020г. очакваните спестявания на енергия са по-големи от горепосочените.

Като се вземат под внимание всички лица, задължени по ЗЕЕ, в обектите по закона на територията на област Габрово ще бъдат отчетени енергийни спестявания в размер на повече от 35 GW/h  до 2016г.

б) ефект върху околната среда

При изпълнението на набелязаните мерки за енергийна ефективност ще се постигат икономии на енергия и респективно намаление на емисии на парникови газове в атмосферата. Според докладите от енергийни обследвания за две от сградите, управлявани от Областен управител – Габрово, спестените емисии са в размер на 515,57 тона годишно. При изпълнение на индивидуалните енергийни цели ще има 47,81 тона спестени емисии СО2 до 2013г. и 95,62 тона до 2016. Тъй като периодът на действие на настоящия план е до 2020г. очакваните спестявания на вредни емисии в атмосферата са по-големи от горепосочените и съответно ефектът за околната среда ще бъде по-висок.

Нарастването делът на енергията от ВЕИ също води до положителен ефект върху околната среда. Екологичните ползи за околната среда, очаквани от насърчаване на ЕЕ и ВЕИ за устойчивото използване на енергията в региона Габрово може да се класифицират така:

- Във връзка с намаляване на локални и глобални последствия от не-възобновяеми енергийни източници, климатичните промени, замърсяването и последиците за здравето.

- Във връзка с опазването на местната околна среда и на биологичното разнообразие.

- Във връзка с възможно най-доброто използване на наличните природни ресурси, създаване на средства от слънце, вятър, вода, биомаса и отпадъци.

в) социален ефект

Постигането на по-висока енергийна ефективност на областно ниво ще допринесе за подобряване на работната среда и комфорта в сградите по ЗЕЕ и постигане на съответните нормативни изисквания. Социален ефект ще бъде постигнат и чрез осигуряването на заетост в местните фирми, чиято дейност е свързана с прилагането на мерки за ЕЕ и предлагането на технологии за ЕЕ и ВЕИ. Като цяло мерките за ЕЕ в бита и промишлеността условията и стандарта на живот и работа на хората.

г) икономически ефект

Вследствие на намалените разходи за енергия, ще бъдат освободени ресурси, които могат да бъдат пренасочени към други дейности с положителен ефект върху политиката по енергийна ефективност. Прилагането на енергоефективни мерки в предприятията за намаляване енергоемкостта на промишлени мощности води и до повишаване на конкурентноспособността им. Политиката за енергийна ефективност ще доведе и до създаване на нови пазарни възможности за търговци, производители, фирми за услуги и др.

д) допълнителни ефекти

Като допълнителен ефект може да бъде посочен постигнатия баланс на икономическите, екологичните и социалните аспекти при усвояване потенциала на ВЕИ и прилагане на мерки за ЕЕ. Ще бъде осигурена също така институционална и секторна координация при решаване на задачите за развитие на ВЕИ и ще се повиши капацитетът на институциите на регионално ниво в прилагането на областния план и общински програми по ЕЕ;

- Източници на финансиране

а) собствени средства

В съответствие с изискванията на чл.11, ал. 3 от ЗЕЕ за изпълнение на мерките, заложени в областните планове за енергийна ефективност, следва да се предвиждат средства в собствените бюджети. Необходимите финансови средства за изпълнение на предложените мерки за ЕЕ надвишават многократно годишния бюджет на Областна администрация – Габрово, която е второстепенен разпоредител на бюджетни средства.

Предвид факта, че Областният план за ЕЕ засяга цялостното подобряване на политиката по енергийна ефективност в област Габрово, за това ще допринесе и финансирането на ЕСМ от общинските бюджети, бюджетите на предприятията в региона и индивидуалното финансиране от гражданите.

б) програми и фондове

За периода 2011-2013г. финансиране на проекти по енергийна ефективност се осигурява от следните програми:

Оперативна програма „Регионално развитие”:

- Приоритет 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.2

„Жилищна политика” и Операция 1.4. „Подобряване на физическата среда”;

- Приоритет 2 Регионална и местна достъпност, Операция 2.3. Достъп до

устойчиви и ефективни енергийни ресурси;

Оперативна програма ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Операция 2.3.  Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. - ОС 3, Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”;

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство - Приоритетна област 1: Защита на околната среда, включително градската среда, посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на възобновяема енергия, фокусни области: развитие на устойчив добив на енергия, включително използването на възобновяеми енергийни източници; геотермални енергийни източници, водна енергия и енергийната ефективност

Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите;

Национален доверителен екофонд – Схема за зелени инвестиции;

Фонд “Енергийна ефективност” - изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции по кредити, както и на център за консултации. ФЕЕ оказва съдействие на българските фирми, общини и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна ефективност.  Фондът предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред други финансови институции;

За периода 2014-2020. финансиране на проекти по енергийна ефективност се осигурява от следните програми и финансови инструменти:

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” - Мерките за градско развитие ще включват дейности, свързани с енергийната ефективност в жилищни и административни сгради, градска среда и икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт.

Инвестиционен приоритет 1.1: „Подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор”;

Индикативни дейности:

- обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради и студентски общежития, като например: ремонт на основни елементи от конструкцията на сградата, вертикални технически инсталации (водоснабдителна, канализационна, електрическа, отоплителна, телекомуникационна, пожарни кранове) на сградата;

- обновяване на административните сгради на държавната и общинската администрация като например: ремонт на основни елементи от конструкцията на сградата, вертикални технически инсталации (водоснабдителна, канализационна, електрическа, отоплителна, телекомуникационна, пожарни кранове) на сградата, ремонт и реконструкция на вътрешните помещения в сградите, санитарни възли;

- дейности по конструктивно укрепване на многофамилните жилищни сгради, студентските общежития и административните сгради на държавната и общинска администрация;

- внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради, студентските общежития и административни сгради на държавната и общинска администрация, включващи например топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване;

- въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно;

- предоставяне на заеми и гаранции за възстановими инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в многофамилни жилищни сгради и студентски общежития;

- обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващите сгради;

- подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.

По Инвестиционен приоритет 1.2. „Действия за подобряване на градската околна среда, за съживяване на градовете, за възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване (включително преструктурираните зони), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума”, допустими дейности в градска среда ще бъде инсталиране на енергоспестяващо улично осветление.

В зоните с потенциал за икономическо развитие

- подобряване и реконструкция на съществуваща или строителство/ развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса, като например комуникационна свързаност, строителство/ реконструкция/ рехабилитация на улици, осигуряващи достъп до и в индустриалните и бизнес зони, електроснабдяване, публично осветление, връзки към главната газоснабдителна, водоснабдителна и канализационна мрежа, поставяне на указателни знаци и информационни табели, охранителни системи до или в рамките на бизнес зоните и терените и др. в рамките на зоните с потенциал за икономическо развитие към ИПГВР;

- строителство, обновяване, рехабилитация, реконструкция и ремонт на бизнес и индустриални зони в рамките на зоните с потенциал за икономическо развитие към ИПГВР, в т. ч. и на сгради;

- внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.;

- въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно;

- обследвания за енергийна ефективност, конструктивни обследвания на горепосочените сгради;

В останалите приоритетни оси и инвестиционни приоритети на ОПРР е предвидено финансиране на дейности, свързани с ЕЕ в обекти от образователната, социална, спортна и културна инфраструктура:

- внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.;

- въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и  икономически целесъобразно;

- обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на горепосочените сгради;

Оперативна Програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност” - ще  предостави целенасочена подкрепа за преминаването към ниско - въглеродна икономика във всички сектори и  насърчаване на ефективното използване на ресурсите.

Инвестиционен приоритет 3.1. Енергийни технологии и енергийна ефективност -  включва подкрепа за намаляване на енергийната интензивност на икономиката, основно посредством повишаване на енергийната ефективност и гъвкавост на предприятията, а от там и на икономиката на страната в съответствие с Националната енергийна стратегия до 2020 г. и Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020.

Индикативни групи дейности:

- подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията - целева група са съществуващи предприятия (извън секторите на търговия и услуги).

- институционална подкрепа за устойчиво енергийно развитие - бенефициенти  са съществуващи предприятия на територията на страната (извън секторите на търговия и услуги), Агенция за устойчиво енергийно развитие.

Инвестиционен приоритет 3.2. Ресурсна ефективност - включва подкрепа за повишаване ресурсната ефективност на предприятията, включително принос към критерии по приоритетна област „Околна среда” на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.

В рамките на пилотните и демонстрационните инициативи за повишаване на ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи предприятия ще се подкрепят мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините, вкл. промишлена симбиоза: внедряване на високотехнологични и ИКТ решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на съвременни безотпадни технологии, вкл. и подмяна на морално остаряло и ресурсоемко оборудване; внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали, вкл. и чрез инвестиции за пригаждане на съществуващото оборудване към характеристиките на новите продукти; въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси.

Основни целеви групи са МСП от преработващата промишленост, организации на МСП, клъстери, индустирални зони, МИГ.

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Координатор на програмата е Министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез дирекция „Жилищна политика”. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

В рамките на националната програма ще се предоставя финансова и организационна помощ на сдружения на собствениците, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в многофамилни жилищни сгради за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. Бюджетът на програмата е 1 млрд. лева.

Програма BG04 „Eнергийна ефективност и възобновяема енергия”

Цел на програмата: Намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха. Програмата ще допринесе за намаляване на 35 хил. т СО2.

Средства по програмата: 15 600 288 евро, от които 13 260 245 евро (85%), безвъзмездна финансова помощ (БФП), държавно съфинансиране - 2 340 043 евро (15%).

Период на действие на програмата: до 16 април 2017 г. По Програмата се предвижда да бъдат обявени общо четири процедури за подбор на проекти, за които ще бъдат подписани споразумения за безвъзмездна помощ

Малките и средни предприятия могат да кандидатстват по процедура: Производство на горива от биомаса – производство на пелети, дървесен чипс, еко брикети, биогаз от ферми и др.

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници” (ФЕЕВИ)

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ е единствената специализирана институция за финансиране на инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност в България.

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ предлага на българския бизнес, публичния сектор и индивидуални клиенти следните продукти в сферата на енергийната ефективност:

- ниско лихвени кредити

- частични кредитни гаранции

- портфейлни гаранции

Фондът разделя клиентите си на три стратегически групи:

- Общини

- Корпоративни клиенти

- Физически лица

Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите;

Национален доверителен екофонд

НДЕФ управлява Програма Национална схема за зелени инвестиции (НСЗИ) - Дейността на НСЗИ има за цел да обхване възможно най-широк кръг от екологични проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горско стопанство, управление на отпадъците и водите, индустрията и други сектори на националната икономика, които водят до намаление на емисиите на парникови газове или поглъщането им, като значително подобряват качеството на околната среда, включително намаляване замърсяването на въздуха, водата и почвата.

Проектите се изпълняват по две оси:

Ос 1 – публични проекти за енергийна ефективност на сгради и проекти в транспортния сектор, като юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон могат да получат безвъзмездно финансиране във вид на грант в размер до 30%.

Ос 2 – производство на енергия от биомаса, като бенефициенти могат да бъдат юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон.

Програма ELENA

Осигурява финансиране за енергийна ефективност в обществени и частни сгради, включително и социалните жилища, улично осветление и транспорт, - например реконструкция на сгради, водеща към значително намаляване на енергийната консумация (топлоизолация, климатизация и ефективна вентилация, ефективно осветление);

в) други възможности за финансиране

- чрез кредити

- чрез Договори с гарантиран резултат – ESCO договори

- Наблюдение и оценка на постигнатите резултати

Наблюдението на изпълнението на Областния план за енергийна ефективност ще се осъществява от Агенцията по енергийна  ефективност. Съгласно ЗЕЕ ежегодно Областна администрация – Габрово подава в АУЕР годишен отчет за изпълнение на плана.

С цел провеждане мониторинг на изпълнението на плана, ще бъдат наблюдавани индикаторите за напредък, както следва:

| Специфични цели на плана | Предвиждани дейности | Очаквани резултати | Вид индикатори за изпълнение | Прогноза за степен на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Намаляване на енергийното потребление в сгради държавна собственост по чл. 19 от ЗЕЕ | Извършване на обследване за енергийна ефективност в сгради държавна собственост | Изпълнени са индивидуалните цели за енергийни спестявания: осъществени са спестявания в размер на 70 MWh до 2013г. и 140 MWh до 2016г. Заложени и изпълнени са предписания от обследвания за ЕЕ | Брой направени обследвания | Най-малко 1бр. |
|  | Прилагане на мерки за енергийни спестявания |  | Брой приложени мерки за ЕЕ по видове и площ Спестена енергия Намалено количество вредни емисии в атмосферата | Най-малко 2 вида и най-малко за 50% от предвидената в обследването площ Според заложените индивидуални цели Според заложените индивидуални цели |
|  | Привличане на инвестиции и реализиране на мерки за ЕЕ чрез финансиране на проекти по различни грантови схеми | Разработени са проекти за реализиране на СМР, повишаващи ЕЕ на сгради държавна собственост по чл. 19 от ЗЕЕ | Брой разработени проекти | Най-малко 1бр. |
|  | Доказване постигнатите енергийни спестявания чрез придобиване на удостоверения за енергийни спестявания по чл.50 от ЗЕЕ | Направени проверки от АУЕР за оценяване на ефекта от различните видове изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и издадени удостоверения | Брой направени проверки Брой издадени удостоверения | Най-малко 1бр. Най-малко 1 бр. |
|  | Изпълнение на мерки за енергиен мениджмънт в сгради държавна собственост по чл. 19 от ЗЕЕ | Определен е служител, който да отговаря за енергийния мениджмънт на сградите държавна собственост | Брой служители | Най-малко 1 бр. |
| Подобряване координацията и оказване на методическа помощ на общините в сферата на ЕЕ и ВЕИ | Организиране и провеждане на информационни срещи, семинари, разпространяване на информация в сферата на ЕЕ и ВЕИ, координиращи дейности между АУЕРи общините с оглед изпълнение на държавната политика за ЕЕ | Общините са подпомогнати при провеждането на политиката за ЕЕ и ВЕИ на местно ниво, информирани са за различни мерки за повишаване на ЕЕ, както и възможности за обучение | Брой разпространени информационни материали до общините Брой участия в семинари и обучения | Най-малко 2 бр. годишно Най-малко 1бр. годишно |
| Популяризиране на дейности и мерки в сферата на ЕЕ и ВЕИ | Организиране и участие в информационни кампании за повишаване на обществената култура в областта на ЕЕ и културата на потребление на енергията | Разпространени информационни материали и прессъобщения във връзка с ЕЕ Публикации на уеб-страницата на Областна администрация Проведени обучения, кръгли маси, конференции Повишена е информираността на обществеността, администрацията и бизнеса относно възможностите за енергоспестяване | Брой прессъобщения и публикации на уеб-страницата на Областна администрация Брой участия в обучения, конференции и кръгли маси с обществено участие | Най-малко 2 бр. годишно Най-малко 1бр. годишно |
|  | Участие в съвместни проекти и инициативи за повишаване на ЕЕ заедно с НПО, Технически университет – Габрово, ГТПП, читалища, други организации и инициативни групи, бизнес | Изградени партньорства с НПО и бизнес сектора Оказана подкрепа и консултации при изготвянето на проектни предложения Реализирани съвместни дейности в сферата на ЕЕ | Брой организации, с които си сътрудничи Областна администрация по въпроси за ЕЕ Брой реализирани съвместни дейности в сферата на ЕЕ Брой консултации | Най-малко 5 бр. Най-малко 1бр. годишно Най-малко 1бр. годишно |

Тъй като планът е за десет годишен период, а индивидуалните годишни цели следва да бъдат изпълнени до 2016г., това налага провеждането на междинна оценка за изпълнението на плана през 2016. Последващата актуализация на плана следва да бъде направена при поставяне на нови индивидуални цели, както и нови задължения, произтичащи от законодателството. След приключване периодът на действие на плана ще бъда изготвена финална оценка за определяне ефективността на резултатите.

- Приложение

Поименни списъци на задължените лица от област Габрово по чл.10, ал.1 от Закона за енергийната ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания

Поименни списъци на задължените лица по чл.10, ал.1 от Закона за енергийната ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания

Търговци с природен газ

| Наименование | Общи продажби на енергия |  | Индивидуална цел за енергийни спестявания до 2013 г. | Индивидуална цел за енергийни спестявания до 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWh | Ktoe | GWh | GWh |
| Търговци с природен газ |  |  |  |  |
| Севлиевогаз | 101,82 | 8,76 | 4,13 | 8,25 |

Поименен списък на задължените лица по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания

| № | Задължено лице | Индивидуална цел за енергийни спестявания до 2013 г. | Индивидуална цел за енергийни спестявания до 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | GWh | GWh |
| Областни администрации |  |  |  |
| 22 | Областна администрация Габрово | 0,07 | 0,14 |
| Общински администрации |  |  |  |
| 105 | Габрово | 1,96 | 3,92 |
| 106 | Дряново | 0,34 | 0,68 |
| 107 | Севлиево | 0,30 | 0,60 |
| 108 | Трявна | 0,23 | 0,45 |

| Необследвани държавни сгради над 1 000 м2 собственост на Министерски съвет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Собственик | Наименование на обекта | Област | Община | Собственост | РЗП | Годишно потребление на енергия и горива, 2005 година | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 | kWh/год. | GWh |  |
| 13 | МС | Архивохранилище на ТД "ДА-гр.Габрово,местност Петкова нива-част от сграда тел.066/23569, е-mail:gabrovo@gua.e-gov.bg | Габрово | Габрово | Д | 2 498 |  | 0,05 |  |

По силата на Договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижими имоти – частна държавна собственост, сключен през 2013 г. между Областен управител на област Габрово и Кмета на Община Габрово, гореописаният имот е собственост на Община Габрово.

| Необследвани държавни сгради над 1 000 м2 собственост на Министерство на образованието, младежта и науката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Собственик | Наименование на обекта | Област | Община | Тип | Собственост | РЗП | Годишно потребление на енергия и горива, 2005 година | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | m3 | kWh/год. | GWh |  |
| 1 | МОМН | Национална Априловска гимназия с музей на образованието | Габрово | Габрово |  | Д | 5 012 |  | 0,10 |  |
| 2 | МОМН | Национална Априловска гимназия с музей на образованието | Габрово | Габрово |  | Д | 1 094 |  | 0,02 |  |
| 3 | МОМН | ПГ ПО СТРОИТЕЛСТВО, ул."Равнец"№1 | Габрово | Габрово |  | Д | 2 428 |  | 0,05 |  |
| 4 | МОМН | ПГ ПО СТРОИТЕЛСТВО, ул."Равнец"№2 | Габрово | Габрово |  | Д | 2 565 |  | 0,05 |  |
| 5 | МОМН | ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Н.Василиади" | Габрово | Габрово |  | Д | 4 598 |  | 0,09 |  |
| 6 | МОМН | ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Н.Василиади" | Габрово | Габрово |  | Д | 4 950 |  | 0,10 |  |
| 7 | МОМН | ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Н.Василиади" | Габрово | Габрово |  | Д | 1 895 |  | 0,04 |  |
| 8 | МОМН | ПГ ПО ТУРИЗЪМ "Пенчо Симов" | Габрово | Габрово |  | Д | 4 740 |  | 0,09 |  |
| 9 | МОМН | ПГ ПО ТУРИЗЪМ "Пенчо Симов" | Габрово | Габрово |  | Д | 5 070 |  | 0,10 |  |
| 10 | МОМН | ПГ ПО ТУРИЗЪМ "Пенчо Симов" | Габрово | Габрово |  | Д | 1 730 |  | 0,03 |  |
| 11 | МОМН | ПГ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН, ул. "Брянска" 72 | Габрово | Габрово |  | Д | 4 872 |  | 0,10 |  |
| 12 | МОМН | ПГ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН, ул. "Брянска" 73 | Габрово | Габрово |  | Д | 3 976 |  | 0,08 |  |
| 13 | МОМН | ПОМОЩНО У-ЩЕ "Николай Палаузов" | Габрово | Габрово |  | Д | 1 062 |  | 0,02 |  |
| 14 | МОМН | РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, с. Бериево | Габрово | Габрово |  | Д | 1 371 |  | 0,03 |  |
| 15 | МОМН | ВЪЗП. У-ЩЕ ИНТ. "Св.св.Кирил и Методий" | Габрово | Дряново |  | Д | 3 920 |  | 0,08 |  |
| 16 | МОМН | ПГ ПО ТРАНСПОРТ И МАШИНОСТРОЕНЕ, ул. "Васил Левски" №58 | Габрово | Севлиево |  | Д | 2 400 |  | 0,05 |  |
| 17 | МОМН | ПГ ПО КЕРАМИКА И МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, ул. "Великотърновско шосе" | Габрово | Севлиево |  | Д | 1 600 |  | 0,03 |  |
| 18 | МОМН | ПГ ПО КЕРАМИКА И МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, ул. "Великотърновско шосе" | Габрово | Севлиево |  | Д | 1 800 |  | 0,04 |  |
| 19 | МОМН | ПГ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА "Ген. Иван Бъчваров" | Габрово | Севлиево |  | Д | 3 532 |  | 0,07 |  |
| 20 | МОМН | Оздравително у-ще "Ангел Кънчев" | Габрово | Трявна |  | Д | 2 025 |  | 0,04 |  |

| Необследвани държавни сгради над 1 000 м2 собственост на Министерство на регионалното развитие и благоустройството |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Собственик | Наименование на обекта | Област | Община | Собственост | РЗП | Годишно потребление на енергия и горива, 2005 година | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 | kWh/год. | GWh |  |
| 11 | МРРБ | Община Габрово, ОПУ, ул."Христо Смирненски" 3 | Габрово | Севлиево | Д | 2 826 | 189 000 | 0,06 |  |

| Необследвани държавни сгради над 1 000 м2 собственост на Министерство на финансите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Собственик | Наименование на обекта | Област | Община | Собственост | РЗП | Годишно потребление на енергия и горива, 2005 година | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 | kWh/год. | GWh |  |
| 34 | МФ | Габрово, ул. Радецка 11, адм. сгр. на 4 етажа на ТДД Габрово | Габрово | Габрово | Д | 1 240 | 35 737,0 | 0,02 |  |
| 35 | МФ | Габрово, ул.Априловска 7, адм.сгр. на 4 етажа на ДП Габрово | Габрово | Габрово | Д | 1 180 | 50 431,0 | 0,02 |  |

| Необследвани държавни сгради над 1 000 м2 собственост на Министерство на културата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Собственик | Наименование на обекта | Област | Община | Собственост | РЗП | Годишно потребление на енергия и горива, 2005 година | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 | kWh/год. | GWh |  |
| 1 | МК | Средно художествено училище за приложни изкуства - гр. Трявна 5350, ул. "Ангел Кънчев" 150, тел.: 0677/22 91 факс 25 91 | Габрово | Трявна | Д | 4 500 | 469 160 | 0,09 |  |

| Необследвани държавни сгради над 1 000 м2 собственост на Министерство на земеделието и храните |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Собственик | Наименование на обекта | Област | Община | Собственост | РЗП | Годишно потребление на енергия и горива, 2005 година | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 | kWh/год. | GWh |  |
| 40 | МЗХ | Учебна сграда- 3- етажна- гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев" № 149, тел. 0675/ 334 26, 334 27,e mail PGMSSSEVLIEVO@dbv.bg | Габрово | Севлиево | Д | 3 120 | 480 200 | 0,06 |  |
| 41 | МЗХ | Учебна сграда- 4- етажна- гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев" № 149, тел. 0675/ 334 26, 334 27,e mail PGMSSSEVLIEVO@dbv.bg | Габрово | Севлиево | Д | 2 560 | 146 560 | 0,05 |  |

| Необследвани държавни сгради над 1 000 м2 собственост на Министерство на вътрешните работи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Собственик | Наименование на обекта | Област | Община | Собственост | РЗП | Годишно потребление на енергия и горива, 2005 година | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 | kWh/год. | GWh |  |
| 125 | МВР | гр. Габрово, ул. "Орловска" № 50, административна сграда | Габрово | Габрово | Д | 4 184 | 770 783 | 0,08 |  |
| 126 | МВР | гр. Севлиево, ул. "Ченчеви" /ул. "Стефан Пешев" № 4/ административна сграда | Габрово | Севлиево | Д | 1 888 | 376 318 | 0,04 |  |
| 127 | МВР | гр. Севлиево, ул. "Верещагин" № 4, административна сграда | Габрово | Севлиево | Д | 1 230 | 186 273 | 0,02 |  |
| 128 | МВР | гр. Габрово, ул. "Трети март" № 175, административна сграда | Габрово | Габрово | Д | 1 872 | 76 700 | 0,04 |  |
| 129 | МВР | гр. Габрово, ул. "Антим І" административна сграда | Габрово | Габрово | Д | 1 560 | 342 700 | 0,03 |  |
| 130 | МВР | гр. Трявна, ул. "проф. Райков" № 15, административна сграда | Габрово | Трявна | Д | 1 146 | 30 000 | 0,02 |  |

| Разпределение на целите за енергийни спестявания на обследвани сгради над 1 000 м2 - държавна собственост |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задължено лице | Цел за енергийни спестявания до 2013 г. | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  | - | GWh | GWh |  |
| 1 | Областна администрация Габрово | 0,07 | 0,14 |  |

| Обследвани държавни сгради над 1 000 м2 собственост на Министерство на културата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Собственик | Наименование на обекта | Област | Община | Собственост | РЗП | Очаквана икономия на енергия | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 | kWh/год. | GWh |  |
| 4 | МК | Средно художествено училище по приложни изкуства гр. Трявна, ул. "Ангел Кънчев" № 150 | Габрово | Трявна | Д | 5 075 | 267 179 | 0,13 |  |

| Обследвани държавни сгради над 1 000 м2 собственост на Министерство на здавеопазването |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Собственик | Наименование на обекта | Област | Община | Собственост | РЗП | Очаквана икономия на енергия | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 | kWh/год. | GWh |  |
| 15 | МЗ | Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести -Трявна ООД, гр.Трявна, Централна болнична сграда, ул."Бреза" №49 | Габрово | Трявна | Д | 7 630 | 822 602 | 0,41 |  |

| Обследвани държавни сгради над 1 000 м2 собственост на Министерство на образованието, младежта и науката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Собственик | Наименование на обекта | Област | Община | Собственост | РЗП | Очаквана икономия на енергия | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 | kWh/год. | GWh |  |
| 32 | МОМН | ТУ - Габрово, корпус 2, гр. Габрово | Габрово | Габрово | Д | 5 675 | 142 895 | 0,07 |  |
| 33 | МОМН | ООУССБЗ "Ангел Кънчев" - сграда Общежитие гр. Плачковци кв. Късовци | Габрово | Плачковци | Д | 2 991 | 200 715 | 0,10 |  |

| Обследвани държавни сгради над 1 000 м2 собственост на Областни администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Собственик | Наименование на обекта | Област | Община | Собственост | РЗП | Очаквана икономия на енергия | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 | kWh/год. | GWh |  |
| 4 | ОА | Адм. Сграда, гр. Габрово, пл. "Възраждане" 5 | Габрово | Габрово | Д | 2 772 | 46 541,0 | 0,02 |  |
| 5 | ОА | Административна сграда гр.Габрово ул.Брянска №30 | Габрово | Габрово | Д | 5 584 | 228 338,0 | 0,11 |  |

| Поименен списък на задължените лица по чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Местонахождение |  |  |  |  | Индивидуална цел за енергийни спестявания до 2013 г. | Индивидуална цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  | Населено място | Община | Адм. Област | РИП | Сектор |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | GWh | GWh |  |
| Обследвани промишлени системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Трявна - 2000" АД | Трявна | Трявна | Габрово | СЦ | Храни | 0,12 | 0,23 |  |
| Необследвани промишлени системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Капитан Дядо Никола" АД | Габрово | Габрово | Габрово | СЦ | Каучук и пластмаси | 1,05 | 2,11 |  |
| 2 | "Хамбергер - България" ЕООД | Севлиево | Севлиево | Габрово | СЦ | Каучук и пластмаси | 0,17 | 0,34 |  |
| 3 | "Сиби" ООД | Севлиево | Севлиево | Габрово | СЦ | Неметали | 0,43 | 0,86 |  |
| 4 | "Металик Бисипи" ООД | Гъбене | Габрово | Габрово | СЦ | Черни Метали | 0,19 | 0,37 |  |
| 5 | "Емка" АД | Севлиево | Севлиево | Габрово | СЦ | Цветни Метали | 0,57 | 1,13 |  |
| 6 | "Кабелкомерс" ООД | Севлиево | Севлиево | Габрово | СЦ | Цветни Метали | 0,15 | 0,30 |  |
| 7 | "Цератицит България" АД | Габрово | Габрово | Габрово | СЦ | Метални изделия | 0,65 | 1,30 |  |
| 8 | "Подемкран" АД | Габрово | Габрово | Габрово | СЦ | Метални изделия | 0,16 | 0,32 |  |
| 9 | "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ЕООД | Дряново | Дряново | Габрово | СЦ | Метални изделия | 0,13 | 0,27 |  |

| Разпределение на целите за енергийни спестявания на необследвани сгради над 1 000 м2 - общинска собственост |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Община | Цел за енергийни спестявания до 2013 г. | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  | GWh | GWh |  |
| Област Габрово |  |  |  |  |
| 64 | Габрово | 0,65 | 1,29 |  |
| 64 | Дряново | 0,20 | 0,4 |  |
| 66 | Севлиево | 0,30 | 0,6 |  |
| 67 | Трявна | 0,17 | 0,34 |  |

| Необследвани общински сгради над 1000 м2 в област Габрово |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на обекта | Име на собственика | Собственост | РЗП | Годишно потребление на енергия и горива, 2005 година | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |
|  |  | Община |  | m2 | kWh/год. | GWh |
| 1 | Адм.сграда-общ.Габрово, пл."Възраждане"№3, тел.066804939 | Габрово | О | 7 858 | 890 645 | 0,157 |
| 2 | ОУ св.св.К.Методий, бул."Могильов"№69, тел. 066/807020 | Габрово | О | 7 335 | 610 331 | 0,146 |
| 3 | Дом на културата-Ем.Манолов, ул."Тимок"№2, тел.066809036 | Габрово | О | 6 438 | 43 523 | 0,128 |
| 4 | ОУ"Ц.Дюстабанов", ул."Хр.Смирненски"№25, тел. 066/805179 | Габрово | О | 5 095 | 662 290 | 0,102 |
| 5 | СОУ"РанБосилек", ул."Орлово гнездо" №12, тел.066/807516 | Габрово | О | 4 288 | 315 344 | 0,085 |
| 6 | Спортна зала Орловец, ул. "Орловска", тел.066804845 | Габрово | О | 4 190 | 586 400 | 0,084 |
| 7 | Стадион Хр.Ботев админ.сграда-2, ул.Македония№5, тел.066804845 | Габрово | О | 4 008 | 0 | 0,080 |
| 8 | Худ.галерия-Хр.Цокев, ул."КлМетодий"№10, тел.066803002 | Габрово | О | 3 500 | 19 705 | 0,070 |
| 9 | ЦДГ Мики Маус база 1, ул.Мугильов №74, тел.066804005 | Габрово | О | 2 794 | 239 502 | 0,056 |
| 10 | СОУ"Н.Рилски", ул."Н.Рилски"№17, тел. 066/804792 | Габрово | О | 2 744 | 368 485 | 0,055 |
| 11 | ОУ"ЙосивСоколски" кв."Етъра", тел. 066/800268 | Габрово | О | 2 640 | 192 688 | 0,053 |
| 12 | Библиотека, пл."Възраждане"№23, тел.066807101 | Габрово | О | 2 250 | 166 172 | 0,045 |
| 13 | ОУ"Хр.Смирненски", бул."Вапцаров"№19, тел.066/61062 | Габрово | О | 2 200 | 199 503 | 0,044 |
| 14 | ЦДГ Перуника база 2, ул."Даскал Алекси"№4, тел.066808217 | Габрово | О | 2 180 | 210 213 | 0,043 |
| 15 | СОУ"Н.Войновски", ул."Н.Войновски"№164, тел.066/806825 | Габрово | О | 1 760 | 109 130 | 0,035 |
| 16 | ДЯ №11, ул."Хр.Смирненски"№40, тел.066804911 | Габрово | О | 1 657 | 205 300 | 0,033 |
| 17 | ОДЗ Дъга база 2, ул."Тракия"№3, тел.066/805216 | Габрово | О | 1 515 | 255 777 | 0,030 |
| 18 | Исторически музей, ул."Опълченска"№19, тел.066805218 | Габрово | О | 1 260 | 94 788 | 0,025 |
| 19 | НАОП/Планетариум/, кв."Петково нива", тел. 066808234 | Габрово | О | 1 184 | 8 940 | 0,024 |
| Общо община Габрово |  |  |  | 64 896 | 5 178 734 | 1,29 |
| 20 | ТИ"Р.Стоянов", гр.Дряново, ул."В.Левски"№22, тел.0676/2377 | Дряново | О | 5 105 | 0 | 0,10 |
| 21 | Стара бопнична сграда, ул."Шипка"№164, тел.0676/2056 | Дряново | О | 2 238 | 883 920 | 0,04 |
| 22 | Читалище"Хр.Ботев", с.Гостилица | Дряново | О | 1 680 | 82 325 | 0,03 |
| 23 | Сграда в с.Радовци, тел.0676/5279 | Дряново | О | 1 596 | 795 528 | 0,03 |
| 24 | ОУ"В.Априлов", с.Гостилица, ул."Г.Димитров"№9, тел.06725/474 | Дряново | О | 1 496 | 274 140 | 0,03 |
| 25 | Читалище, гр.Дряново, ул."Ст.Стамболов"№32, тел.0676/2177 | Дряново | О | 1 480 | 222 294 | 0,03 |
| 26 | ЦДГ"Детелина", гр.Дряново, ул."Н.Мушанов"№4, тел.0676/2491 | Дряново | О | 1 400 | 662 940 | 0,03 |
| 27 | Адм.сграда, гр.Дряново, ул."Бачо Киро"№19,тел.0676/2962 | Дряново | О | 1 398 | 331 470 | 0,03 |
| 28 | Дом за стари хора, гр.Дряново, ул."Д.Русев"№26, тел.0676/2221 | Дряново | О | 1 320 | 252 700 | 0,03 |
| 29 | ЦДГ"Иглика", гр.Дряново, ул."К.Калчев"№23, тел.0676/2357 | Дряново | О | 1 214 | 238 166 | 0,02 |
| 30 | ОУ, с.Царева ливада, ул."Нов живот"№1, тел.06723/458 | Дряново | О | 1 080 | 276 225 | 0,02 |
| Общо община Дряново |  |  |  | 20 007 | 4 019 708 | 0,40 |
| 31 | СОУ"В.Левски", гр.Севлиево, тел.0675 3 33 03 | Севлиево | О | 7 658 | 1 321 004 | 0,15 |
| 32 | ОУ"Хр.Ботев"-нова сграда, ул."Канлъ дере", тел 0675 3 33 12 | Севлиево | О | 4 401 | 366 692 | 0,09 |
| 33 | Адм.сграда, гр.Севлиево, пл."Свобода"№1,тел+359 675 396 116, e-mail: Sevlievo@Sevlievo-bg.bg | Севлиево | О | 4 350 | 577 150 | 0,09 |
| 34 | ¦¦ ОУ "С.Пешев", гр.Севлиево, ул. "Росица"№16, тел 0675 3 28 48 | Севлиево | О | 3 290 | 510 746 | 0,07 |
| 35 | ОУ"Кирил и Методий", с.Душево, тел. 067 393 362 | Севлиево | О | 3 142 | 209 952 868 | 0,06 |
| 36 | ОДЗ"Щастливо детство 2", гр.Севлиево, тел.0675 3 28 62 | Севлиево | О | 2 328 | 315 462 | 0,05 |
| 37 | ОУ"Кирил и Методи", с.П.Славейково, ул."Свобода"№6, тел.067 34 316 | Севлиево | О | 2 236 | 214 362 | 0,04 |
| 38 | ОДЗ"Слънце 2", гр.Севлиево, тел. 0675 3 28 59 | Севлиево | О | 1 333 | 42 738 | 0,03 |
| 39 | ОУ"Хр.Ботев"-стара сграда, ул."АлЗлатаров"№14, тел 0675 3 28 48 | Севлиево | О | 1 298 | 185 427 | 0,03 |
| Общо община Севлиево |  |  |  | 30 036 | 213 486 449 | 0,60 |
| 40 | ОУ"П.Райков", гр.Трявна, ул."Бойчо Войвода"№1, тел.0677/3518, e-mail:ourdikov@abv.bg | Трявна | О | 5 940 | 423 505 | 0,12 |
| 41 | Читалище"Пробуда", гр.Плачковци, ул."Бузлуджа"№8, тел.0887485688, e-mail:probuda@abv.bg | Трявна | О | 1 940 | 133 790 | 0,04 |
| 42 | Читалище"П.Славейков", гр.Трявна, ул."А.Кънчев"№33, тел.0677/2573 | Трявна | О | 1 913 | 108 410 | 0,04 |
| 43 | ЦДГ"Светлина", гр.Трявна, ул."В.Априлов"№1, тел.0677/2543 | Трявна | О | 1 877 | 213 175 | 0,04 |
| 44 | ОУ"В.Левски", гр.Плачковци, ул."Бузлуджа"№10, тел.06779/2138, училище | Трявна | О | 1 872 | 200 003 | 0,04 |
| 45 | ОДЗ"Калина", гр.Трявна, ул."Възрожденска"№14, тел.0677/3088, детска ясла | Трявна | О | 1 800 | 19 730 | 0,04 |
| 46 | ОДЗ"Калина", гр.Трявна, ул."Възрожденска"№14, тел.0677/3088, детска градина | Трявна | О | 1 500 | 241 889 | 0,03 |
| Общо община Трявна |  |  |  | 16 842 | 1 340 502 | 0,34 |
| 46 | Общо област Габрово |  |  | 131 781 | 224 025 393 | 2,63 |

| Разпределение на целите за енергийни спестявания на обследвани сгради над 1 000 м2 - общинска собственост |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Община | Цел за енергийни спестявания до 2013 г. | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  | GWh | GWh |  |
| Област Габрово |  |  |  |  |
| 1 | Габрово | 1,31 | 2,6 |  |
| 2 | Дряново | 0,14 | 0,3 |  |
| 3 | Трявна | 0,06 | 0,1 |  |

| Обследвани общински сгради над 1000 м2 в област Габрово |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на обекта | Име на собственика | Собственост | РЗП | Очаквана икономия на енергия | Цел за енергийни спестявания до 2016 г. |  |
|  |  | Община |  | m2 | kWh/год. | GWh |  |
| 1 | СОУ "Отец Паисий, гр. Габрово, кв."Трендафил", община Габрово, учебни заведения, общинска собственост | Габрово | О | 12 590 | 1 006 828,0 | 0,503 |  |
| 2 | ПМГ "Ив. Гюзелев", гр. Габрово, ул. "Елин Пелин" № 2 | Габрово | О | 9 497 | 279 764,0 | 0,140 |  |
| 3 | СОУ "Райко Каролев", гр. Габрово, ул. "Л. Каравелов" 48 | Габрово | О | 6 891 | 286 009 | 0,143 |  |
| 4 | Зала „Възраждане”, пл. ”Възраждане” № 3 | Габрово | О | 3 143 | 83 462 | 0,042 |  |
| 5 | Дом на хумора и сатирата, ул. ”Брянска” № 68, тел.066/807267, humorhouse@mail.bg | Габрово | О | 9 701 | 258 073 | 0,129 |  |
| 6 | Дом за хора с увреждания, ул. Маркотея” № 19 | Габрово | О | 1 175 | 99 749 | 0,050 |  |
| 7 | Стадион „Хр. Ботев”, Корпус ”Акробатика, лека атлетика и бокс”, ул.”Македония” № 5 | Габрово | О | 3 298 | 306 561 | 0,153 |  |
| 8 | ДЯ ”Зора”, ул. ”Зора” № 9, тел. 066/807144 | Габрово | О | 1 490 | 197 857 | 0,099 |  |
| 9 | ДЯ ”Първи юни”, ул. ”Никола Балканеца” № 24, тел. 066/804221 | Габрово | О | 1 836 | 219 088 | 0,110 |  |
| 10 | ДГ ”Слънце” база 1, ул. ”Ген. Гурко” № 32, тел. 066/806610, taniatrikova@mail.bg | Габрово | О | 1 267 | 169 409 | 0,085 |  |
| 11 | ДГ Първи Юни, ул. "Мирни дни" № 1, тел.066804528, 1yni_dg@mail.bg | Габрово | О | 1 609 | 215 780 | 0,108 |  |
| 12 | ДГ Дъга , ул. "Варовник" № 5, тел.066/803079, odz.duga@gmail.com | Габрово | О | 1 900 | 222 524 | 0,111 |  |
| 13 | ДГ "Ран Босилек", ул. "Балкан" № 3, тел.066/808216, odzranbosilek_gabrovo@abv.bg | Габрово | О | 1 938 | 172 158 | 0,086 |  |
| 14 | ДГ Перуника база 1, ул."Столетов"№54, тел.066805128, decheva59@abv.bg | Габрово | О | 1 650 | 160 077 | 0,080 |  |
| 15 | ДГ ”Явор”, ул. ”П.Евтимий” № 6, тел. 066/808886, cdg_yavor@mail.bg | Габрово | О | 1 668 | 165 467 | 0,083 |  |
| 16 | ДГ ”Младост”, ул.”Лазурна” № 2, тел.066/808230, mladost_dg@mail.bg | Габрово | О | 2 419 | 350 837 | 0,175 |  |
| 17 | ДГ ”Радост” база 2, ул. ”Прохлада” № 2, тел. 066/807174, cdg_radost_gabrovo@abv.bg | Габрово | О | 3 041 | 209 891 | 0,105 |  |
| 18 | ОУ ”Иван Вазов”, ул. ”Маркотея” № 54, тел.066/803487, ivanvazov_gabrovo@abv.bg | Габрово | О | 2 546 | 379 456 | 0,190 |  |
| 19 | ОУ”Хр.Ботев”, бул.”Столетов”№42 тел. 066/808244, sou_hr_botev_gabr@abv.bg | Габрово | О | 7 757 | 319 284 | 0,160 |  |
| 20 | Куклен театър гр. Габрово ул."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" № 11 | Габрово | О | 2 203 | 25 631 | 0,013 |  |
| 21 | ЦДГ "Радост" - база 1, гр. Габрово | Габрово | О | 1 950 | 123 220 | 0,062 |  |
| Общо община Габрово |  |  |  | 79 569 | 5 251 125 | 2,626 |  |
| 22 | Поликлиника, гр. Дряново, ул."Шипка" №164, община Дряново, лечебни заведения, общинска собственост | Дряново | О | 6 896 | 201 225 | 0,101 |  |
| 23 | СОУ "М. Райкович", корпус 1, гр. Дряново, ул. "В. Левски" 16 | Дряново | О | 2 626 | 59 297 | 0,030 |  |
| 24 | СОУ "М. Райкович", корпус 2, гр. Дряново, ул. "В. Левски" 16 | Дряново | О | 3 342 | 58 695 | 0,029 |  |
| 25 | ОУ "Кирил и Методий", гр. Дряново, ул."3 март" № 23 | Дряново | О | 4 698 | 242 630 | 0,121 |  |
| Общо община Дряново |  |  |  | 17 562 | 561 847 | 0,28 |  |
| 26 | СОУ "П.Славейков", гр.Трявна, ул. "А.Кънчев" №19, община Трявна, учебни заведения, общинска собственост | Трявна | О | 5 202 | 72 757 | 0,036 |  |
| 27 | МБАЛ "Т. Витанов" ЕООД, гр.Трявна, уп. "Лясков дял" № 1 | Трявна | О | 17 715 | 163 990 | 0,082 |  |
| Общо община Трявна |  |  |  | 17 715 | 236 747 | 0,118 |  |
| 27 | Общо област Габрово |  |  | 114 846 | 6 049 719 | 3,025 |  |

# Приложение №2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИИ за производство на топлинна и енергия

за охлаждане, работещи с възобновяеми енергийни източници В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Tип: биомаса /соларни панели /термопомпи /геотермия

| № | Населено място | Мощност по модули и общо, kW | Модел на инсталацията и вид гориво | Организация, фирма или ФЛ-собственик на инсталацията | Пуск в експлоатация, месец и година | Годишна използваемост на инсталацията, часове | Друга информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | град Трявна |  | Соларна инсталация за БГВ, състояща се от 9бр. слънчеви колектори Vacuum pipe, помпена група Flow Con RS 20/7, Delta Sol BS-1бр., водосъдържател 1000l, V/S1 email с топлообменник, разширителен съд 50л., UPS – 1бр.и др. | Община Трявна (Социален комплекс) | м.август 2009г. | целогодишно |  |
|  | град Трявна |  | Соларна инсталация за БГВ, състояща се от 4бр. слънчеви колектори Standartline M, селективни, 2,10 кв.м., помпа Grundfos UPS 25-40 180 1х230, G1 ½”, UPS 230W – 2бр., разширителен съд 8л и др. | Община Трявна (Дневен център за възрастни с увреждания) | м.декември 2010г. | целогодишно |  |
|  | град Трявна |  | Соларна инсталация за БГВ, състояща се от слънчеви колектори „HELIONAL FRS 2.0”- 2м²– 7бр., помпена група OVENTROP-HELIONAL TDC3 - Германия, соларен мембранен разширителен съд – 24л – 2бр., циркулационни помпи GRUNDFOS UPS 65-120-1бр. и GRUNDFOS UPS 32-60-1бр. и др. | Община Трявна (ЦДГ„Светлина”) | м.август 2009г. | целогодишно |  |
|  | град Трявна | Мощност на котли 2бр.х115kW=230 kW общо | Отоплителна инсталация с котли на пелети „ACRA GRA 115 AUT” – 2бр., тръбна мрежа, спирателна и разпределителна арматура – гориво пелети | Община Трявна (ЦДГ„Светлина”) | м.август 2009г. | 5040 часа |  |
|  | град Трявна |  | Соларна инсталация за БГВ, състояща се от два блока колектори с обща площ 20 кв.м. – Vitosol 100-1,7-12бр., помпена група и табло управление от „VIESSMANN” | Община Трявна (Плувен басейн в гр. Трявна) | м.март 2004г. | 2160 часа |  |
|  | град Плачковци |  | Соларна инсталация за БГВ- соларен панел – 8бр. SUNSYSTEM Select Bulgaria – 2,15 кв.м., помпена група за соларна инсталация Grundfos, дигитално управление – 3бр., разширителен съд 24л-1бр. и 2х12л-2бр. | Община Трявна (Плувен басейн в гр. Плачковци) | м. май 2009г. | 2160 часа |  |
|  | град Плачковци |  | Соларна инсталация за БГВ, състояща се от слънчеви колектори SIRAKIAN – 2,00 кв.м. – 3 бр.,помпа WILO-солар, разширителен съд 24л – соларен, дигитално управление-1бр., соларен обезвъздушител – 10 bara 180°С и соларен предпазен вентил 6 bara 160°С и др. | Община Трявна (ЦДГ „Осми март” в гр.Плачковци) | м.май 2010г. | целогодишно |  |
|  | Община Габрово | 80бр. колектори, 2650W мощност на 1бр. модул, 212kW обща мощност на модулите | Соларна инсталация за подгряване на вода за БГВ с 80бр. вакуумни слънчеви колектори 3,41м2 брутна площ за всеки | Община Габрово | 31.07.2009г. | Целогодишно на автоматичен режим | Използва се за подгряване на вода за БГВ и плувен басейн за собствена консумация в Природо математическа гимназия "акад.Ив.Гюзелев" - гр.Габрово |
|  | Община Габрово | 3бр. колектори, 2912W мощност на 1бр. модул, 8,74kW обща мощност на модулите | Соларна инсталация за гореща вода за бойлери тип SP 58/1800-22 - с 3бр. вакумнотръбни соларни колектори 3,64м2 брутна площ за всеки с размери 1920/2000м2, 22бр. вакумни тръби | Община Габрово | 07.08.2010г. | Целогодишно на автоматичен режим. Загрява 600л/h при максимално слънцегреене. | Използва се за подгряване на вода за два броя бойлери по 500л. за собствена консумация в Детска ясла "Зора"- гр.Габрово |